Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

| Согласовано __________________________ ___________/______________ «___»_______________20__ г |  |
| --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

# ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

#### ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

#### ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Уровень подготовки: базовый

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Форма обучения: очная

2019г

Разработал: мастер п/о Кислицина Е.А.

РАССМОТРЕНО

на заседании ПЦК _________________________________________

протокол № ____ от ___________20___ г.

Председатель  ПЦК_____________/________________

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

#### Программа производственной  практики по профессиональному модулю 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» в части освоения квалификации: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (наименование квалификации) (ВПД):. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

1.2 Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и первоначального  опыта практической работы по профессии.

1.3 Формы контроля

По производственной  практике предусмотрен контроль в форме зачета, аттестационного листа по практике руководителя практики от  образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения  производственной практики обучающимися, учитываются при итоговой аттестации.

1.4 Количество часов на освоение программы практики

Производственная практика рассчитана на  324  часа  (9 недель).

1.5 Условия организации практики

Производственная  практика может быть организована на предприятиях выбранных обучающимся или образовательной организацией.

2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

| № п/п | Вид работ | Содержание практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с электрооборудование предприятия. Техника безопасности. | Ознакомится с оборудованием предприятия. Ознакомится с организационно-техническими мероприятиями предприятия. Изучить правила охраны труда и техники безопасности предприятия. | 6ч |
| 2 | Отработка выполнения приемов плоскостной разметки | Подготовить металл к разметке. Нанесение разметочных линий с помощью линейки и чертилки согласно инструкционной карте. | 6ч |
| 3 | Отработка выполнения пространственной разметки | Подготовить металла к разметке. Нанесение разметочных линий с помощью рейсмаса согласно инструкционной карте. | 6ч |
| 4 | Отработка приемов рубки металла | Подготовить рабочее место. Очистить металл от загрязнений. Нанесение разметочных линий. Накернивание разметочных линий. Отметить чертилкой место для рубки. Выполнить рубку полосового и круглого металла. | 6ч |
| 5 | Отработка приемов гибки и правки металла | Подготовить рабочее место. Выполнить правку листового металла. Сделать разметку и отработать приемы гибки металла ручным и механизированным способом. | 6ч |
| 6 | Резка металла | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Подготовить заготовки к резке. Отработать приемы резки металла ручными ножницами и ножовкой. | 6ч |
| 7 | Сверление и обработка отверстий на станках | Подготовить станок к работе. Подготовить заготовку для обработки. Выполнить сверление отверстий. Обработать отверстие с помощью зенкеров, сделать фаску с помощью зенковки. | 6ч |
| 8 | Зенкование и зенкерование отверстий | Подготовить рабочее место к работе. Подготовить заготовку для обработки. Выполнить сверление отверстий. Обработать отверстие вручную с помощью зенкеров, сделать фаску с помощью зенковки. | 6ч |
| 9 | Нарезка резьбы на трубах | Подготовить рабочее место. Подготовить заготовки для нарезание резьбы. Выполнить наружную и внутреннею резьбу на концах трубы. | 6ч |
| 10 | Отработка приемов выполнения разъемных соединений | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Отработать приемы соединения болтовых, шпилечных, винтовых соединений | 6ч |
| 11 | Отработка приемов выполнения разъемных соединений | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Отработать приемы соединения шпоночных и шлицевых соединений | 6ч |
| 12 | Сборка механизмов разных передач | Подготовить рабочее место, детали и узлы к сборке. Провести сборку подшипников узлов с подшипниками качения и скольжения. Отработать приемы сборки ременной, зубчатой, червячной передач.. | 6ч |
| 13 | Разделка проводов, кабелей, способы их присоединения с контактными выходами. | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Определить размеры разделки провода по справочнику. Отработать приемы разделки силовых кабелей и проводов различных сечений. | 6ч |
| 14 | Пайка и сварка проводов. | Подготовить рабочее место, инструмент и оборудование к работе. Отработать приемы пайки алюминиевых и медных проводов. Отработать приемы сварки проводов контактной сваркой. С помощью аппарата ВКЗ-1, газовоздушной горелкой. | 6ч |
| 15 | Пайка и сварка проводов. | Подготовить рабочее место, инструмент и оборудование к работе. Отработать приемы пайки алюминиевых и медных проводов. Отработать приемы сварки проводов контактной сваркой. С помощью аппарата ВКЗ-1, газовоздушной горелкой. | 6ч |
| 16 | Выполнение контактных соединений опрессовкой | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Отработать приемы соединения проводов опрессовкой в гильзах ГАО, контактных соединений в наконечниках ГА, ТА, ТАМ. | 6ч |
| 17 | Выполнение гнезд, отверстий, борозд с помощью электрифицированного инструмента. | Подготовить инструмент и оборудование к работе. Отработать приемы пробивных работ с помощью электромагнитобура, элекитросверлильных машин. | 6ч |
| 18 | Установка крепежных изделий и электромонтажных конструкций | Подготовить инструмент и оборудование к работе. Отработать приемы установки лотков, коробов, кронштейнов с помощью различных крепежных изделий. | 6ч |
| 19 | Монтаж светильников, настенных патронов, розеток, выключателей, счетчиков | Подготовить инструмент и оборудование к работе. Отработать приемы монтажа внутренних и наружных розеток, выключателей. Провести установку счетчиков электрической энергии. Отработать приемы монтажа светильников с различными видами крепления. | 6ч |
| 20 | Монтаж скрытых электропроводок | Разметить трассу электропроводки. Провести пробивные работы. Уложить провод и закрепить согласно ПУЭ. | 6ч |
| 21 | Монтаж тросовых электропроводок | Провести разметку линии электропроводки. Установить анкерные и натяжные конструкции. Заготовить узлы тросовой проводки. Натянуть трос по всей длине и закрепить. Закрепить на тросе электропроводку, ответвительные коробки. Закрепить и подключить светильники | 6ч |
| 22 | Монтаж шинопроводов | Подготовить секции шинопровода к монтажу. Подготовить трассу для прокладки шинопроводов. Подъем, подвеска, стыковка и закрепление шинопроводов. | 6ч |
| 23 | Монтаж электропроводок в трубах | Провести разметку линии электропроводки. Подготовить трубы для монтажа. Закрепить трубы и заземлить. Затянуть электрические провода. Соединить концы проводов. | 6ч |
| 24 | Разделка концов кабелей для соединения и ответвления жил кабелей. | Подготовить инструмент и оборудование к работе. Отработать приемы концевых заделок кабеля в резиновой перчатке, эпоксидным компаундом, поливинилхлоридными лентами | 6ч |
| 25 | Пайка и опрессовка токоведущих жил кабелей в соединительных муфтах | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Отработать приемы пайки и опрессовки в гильзах токоведущих жил кабелей в соединительных муфтах | 6ч |
| 26 | Монтаж кабельных линий | Установить опорные кабельные конструкции. Проложить и закрепить кабель на опорных конструкциях. | 6ч |
| 27 | Ремонт покрова кабеля, муфт и концевых заделок | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Провести ремонт покрова кабеля, муфт и концевых заделок кабеля. | 6ч |
| 28 | Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ | Провести подготовительные работы. Установить крепежные изделия, электромонтажные конструкции на опоре. Провести подъем опоры. Проверить правильность установки и засыпать котлован. | 6ч |
| 29 | Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ | Провести подготовительные работы. Установить крепежные изделия, электромонтажные конструкции на опоре. Провести подъем опоры. Проверить правильность установки и засыпать котлован. | 6ч |
| 30 | Натяжка проводов ВЛ с помощью механизмов для натяжки проводов. | Поднять шестами провод и заброс его на крюки опор. Закрепить раскаточные ролики. Провести натяжку проводов. Проверить стрелу провеса и закрепить провода на изоляторах. | 6ч |
| 31 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Провести ремонт магнитных пускателей, рубильников. Отработать приемы монтажа рубильников, контакторов, контроллеров. | 6ч |
| 32 | Сборка схемы нереверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. | Подготовить рабочее место. Закрепить магнитный пускатель. Собрать схему управления. Провести пробное включение | 6ч |
| 33 | Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. | Подготовить рабочее место. Закрепить магнитные пускатели и тепловые реле. Собрать схему управления. Провести пробное включение. | 6ч |
| 34 | Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. | Подготовить рабочее место. Закрепить магнитные пускатели и тепловые реле. Собрать схему управления. Провести пробное включение. | 6ч |
| 35 | Определение мест витковых замыканий в обмотках электродвигателя, замена изоляции проводов и прокладок. | Определить витковое замыкание с помощью тестера, мегомметра. Провести замену изоляции проводов и прокладок. | 6ч |
| 36 | Ремонт токособирательной системы электрических машин | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Устранить зачисткой и полировкой подгары, биение, неравномерную выработку контактных колец и коллектора. Устранить замыкание между коллекторными пластинами продораживанием. Заменить коллекторные пластины при больших выступлениях и выбоинах. | 6ч |
| 37 | Ремонт механической части электрических машин | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. Восстановить рабочие поверхности валов, изношенные посадочные места станин. Провести ремонт уплотнений электродвигателя. | 6ч |
| 38 | Балансировка роторов и якорей | Подготовить рабочее место и оборудование к работе. Отработать приемы статической и динамической балансировки якорей. | 6ч |
| 39 | Монтаж электродвигателей на фундамент. | Провести проверку фундамента. Подготовить электродвигатель к монтажу. Установить, выверить и закрепить электродвигатель | 6ч |
| 40 | Выверка электродвигателей по механизму соосности валов по уровню с применением металлических прокладок. | Подготовить рабочее место и оборудование к работе. Отработать приемы соосности валов по уровню с применением металлических прокладок. | 6ч |
| 41 | Деффектация и разборка силовых трансформаторов | Подготовить рабочее место и оборудование к работе. Провести разборку трансформатора в последовательности, зависящей от типа трансформатора. Провести деффектация всех деталей трансформатора и составить карту дефектов. | 6ч |
| 42 | Ремонт вводов: замена ввода, армирование фарфоровых изоляторов, сборка вводов. | Осматриваем вводы на наличие дефектов. Проводим очистку вводов, замену или армирование изоляторов. | 6ч |
| 43 | Ремонт деталей силовых трансформаторов. | Подготовить рабочее место и оборудование к работе. Провести осмотр деталей трансформатора. Провести ремонт неисправных деталей. | 6ч |
| 44 | Ремонт деталей силовых трансформаторов. | Подготовить рабочее место и оборудование к работе. Провести осмотр деталей трансформатора. Провести ремонт неисправных деталей. | 6ч |
| 45 | Монтаж и ремонт разъединителя. | Провести внешний осмотр, что бы выявить имеющиеся дефекты и объем ремонтных работ. Провести ремонт изоляторов, контактной системы, приводного механизма и цоколя. Устранить искривление ножей подвижных контактов. Проверить неоднократным включением и отключением с помощью привода. | 6ч |
| 45 | Монтаж и ремонт выключателей нагрузки | Отчистить все части выключателя от пыли, грязи, устаревшей смазки и ржавчины. Проверить вертикальность и надежность крепления рамы. Осмотреть изоляторы. Проверить четкость работы. Подкрасить каркаса, рычагов и тяг, а также смазать тонким слоем. | 6ч |
| 46 | Монтаж и ремонт выключателей нагрузки | Отчистить все части выключателя от пыли, грязи, устаревшей смазки и ржавчины. Проверить вертикальность и надежность крепления рамы. Осмотреть изоляторы. Проверить четкость работы. Подкрасить каркаса, рычагов и тяг, а также смазать тонким слоем. | 6ч |
| 47 | Ремонт масляных выключателей. | Определяем внешние неисправности выключателя. Подтянуть болтовые соединения. Чистка изоляторов от загрязнений. | 6ч |
| 48 | Ремонт приводного механизма выключателей | Определяем внешние неисправности выключателя. Подтянуть болтовые соединения. Чистка изоляторов от загрязнений. | 6ч |
| 49 | Ремонт приводного механизма выключателей | Осмотреть и отчистить все доступные для наблюдения части приводного механизма в отключенном и включенном положения выключателей. Проверить состояния осей и тяги к приводу. Устранить выявленные неисправности. | 6ч |
| 50 | Монтаж заземляющих устройств | Установка заземлителей. Прокладка заземляющих проводников. Соединение заземляющих проводников друг с другом. Присоединение заземляющих проводников к заземлителям и электрооборудованию. | 6ч |
| 51 | Ремонт разрядников | Проверить целостность крышки, плотность укладки внутренних деталей. Дефектные детали заменить новыми. | 6ч |
| 52 | Монтаж и ремонт трансформатора тока и напряжения | Проверить целость фарфоровых изоляторов , покрышек и их армировку, прочность крепления стержня в изоляторе, отсутствие обрыва в цепи вторичной обмотки, состояние изоляции между первичной и вторичной обмотками. Установить опорные конструкции. Закрепить трансформаторы. | 6ч |
| 53 | Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанций | Установка КТП на фундамент. Монтаж электротехнического оборудования. Проверка качества сборки всех блоков конструкции. Ремонт устройств заземления. Замена неисправного оборудования | 6ч |
| 54 | Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанций | Установка КТП на фундамент. Монтаж электротехнического оборудования. Проверка качества сборки всех блоков конструкции. Ремонт устройств заземления. Замена неисправного оборудования Зачет. | 6ч |
| Всего часов | 324ч |

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

По результатам практики обучающиеся сдают зачет.

Требования к зачету по производственной практике:

Обучающийся допускаются к сдаче  зачета при условии выполнения всех  видов работ на  практике,  предусмотренных  рабочей  программой,  и  своевременном  предоставлении  следующих документов:

-  положительного  аттестационного  листа  по  практике  руководителя  практики  об  уровне  освоения профессиональных компетенций;

-  положительной  характеристики   прохождения  практики  на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;

- дневника практики;

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - демонстрация качественного выполнение слесарно-сборочных работ: - обоснованный выбор инструментов и приспособлений; - умение правильно пользоваться инструментами и контрольно измерительными приборами; - соблюдение правила техники безопасности при выполнении слесарной обработки. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах производственной практики |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - демонстрация качественного изготовления приспособлений для сборки и ремонта, - умение обрабатывать детали в соответствии с технологическими процессами; - организация рабочего места в соответствии с технологической картой. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах производственной практики |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - демонстрация навыков выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования, производить проверку электрооборудования в процессе ремонта, производить расчеты необходимые при устранении дефектов электрооборудования; - соблюдать правила техники безопасности при выявлении и устранении дефектов во время эксплуатации электрооборудования и во время сборки. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах производственной практики |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - демонстрация качественного составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования, выполнения расчетов необходимых при составлении дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - соблюдать правила техники безопасности при осмотре электрооборудования, составлять дефектную ведомость на ремонт. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах производственной практики |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах производственной практики |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах производственной практики |
| ОК3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Анализ рабочей ситуации; Осуществление текущего контроля; Осуществление итогового контроля; Оценка и коррекция собственной деятельности; Несение ответственности за результаты своей работы; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах производственной практики |
| ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах производственной практики |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах производственной практики |
| ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Работать в команде; Эффективно общаться коллегами | Наблюдение за обучающимся на различных этапах производственной практики |
| ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Организация собственной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах производственной практики |

Критерии для промежуточной аттестации по практике

| Критерии оценки | оценка |
| --- | --- |
| Обучающийся не прошел практику по неуважительной причине. Комплект документов не полный. Цель практики выполнена эпизодически: не отработаны или некачественно применены на практике профессиональные компетенции. Отчет по практике не представлен в срок, или является неполным и не соответствует стандарту подготовки. Высказаны серьезные замечания от представителей организации, работа обучающегося оценена на «неудовлетворительно». | Незачет |
| Комплект документов полный, цель практики выполнена: Отработаны и применены на практике профессиональные компетенции. Работа обучающегося представителями организации оценена положительно. Отчет по практике представлен в срок, не имеет грубых дефектов в содержании и оформлении. | Зачет |

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Нормативные правовые акты

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г., практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и составной частью ППКРС и ППССЗ среднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО.

Основные источники:

1. 2. Макиенко Н.И Общий курс слесарного дела: Учебник для проф учеб. заведений – 5-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2015.- 334с.;ил.

2.  В.М Нестеренко; А.М Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.-2-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 592с.

3. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 256

4. Ю.Д. Сибикин, М.Ю Сибикин «Технология электромонтажных работ» Учеб. пособие для  проф.учеб. заведений .  – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 301с

Дополнительные источники:

1.В.Б. Атабеков «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий» -М.Высш. школа, 1990,- 256с.

2.С.Н. Павловыич, Б.И. Фираго «Ремонт и обслуживание электрооборудования» -Учебное пособие. – Ростов на/Д: №Феникс», 2002, -248с.

3. Интернет ресурсы:

http://artillum.ru/lamps/87-vidy-istochnikov-sveta.html

http://www.studfiles.ru/preview/4351441/

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1644-silovye-transformatory-ustrojjstvo-i.html

http://fb.ru/article/70112/silovoy-transformator-ustroystvo-printsip-deystviya-i-osobennosti-montaja

http://www.studfiles.ru/preview/2892119/

http://elenergi.ru/klassifikaciya-elektricheskix-mashin.html

http://forca.ru/knigi/arhivy/remont-transformatorov-i-nizkovoltnyh-apparatov-33.html

http://niidg.ru/elektrika/kommutacionnye-apparaty-svyshe-1000v/

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

  - Содержание практики

Вид работ №_1. Ознакомление с электрооборудование предприятия. Техника безопасности.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1 , ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_2. Отработка выполнения приемов плоскостной разметки

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2.

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,

Вид работ №_3. Отработка выполнения пространственной разметки

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_4. Отработка приемов рубки металла

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,

Вид работ №_5. Отработка приемов гибки и правки металла

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_6. Резка металла

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_7. Сверление и обработка отверстий на станках

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_8. Зенкование и зенкерование отверстий

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_9. Нарезка резьбы на трубах

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_10. Отработка приемов выполнения разъемных соединений

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_11. Отработка приемов выполнения разъемных соединений

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_12. Сборка механизмов разных передач

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_13. Разделка проводов, кабелей, способы их присоединения с контактными выходами.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_14. Пайка и сварка проводов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_15. Пайка и сварка проводов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_16. Выполнение контактных соединений опрессовкой

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_17. Выполнение гнезд, отверстий, борозд с помощью электрифицированного  инструмента.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_18. Установка  крепежных изделий и электромонтажных конструкций

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_19. Монтаж светильников, настенных патронов, розеток,  выключателей, счетчиков.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_20. Монтаж скрытых электропроводок

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_21. Монтаж тросовых электропроводок

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_22. Монтаж шинопроводов

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_23. Монтаж электропроводок в трубах

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_24. Разделка концов кабелей для соединения и ответвления жил кабелей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_25. Пайка и опрессовка токоведущих жил кабелей в соединительных муфтах

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_26. Монтаж кабельных линий

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_27. Ремонт покрова кабеля, муфт и концевых заделок

Формируемые профессиональные компетенции:, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_28. Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_29. Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_30. Натяжка проводов ВЛ с помощью механизмов для натяжки проводов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_31. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры.

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_32. Сборка схемы нереверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_33. Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_34. Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_35. Определение мест витковых замыканий в обмотках электродвигателя, замена изоляции проводов и прокладок.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_36. Ремонт токособирательной системы электрических машин

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_37. Ремонт механической части электрических машин

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_38. Балансировка роторов и якорей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_39. Монтаж электродвигателей на фундамент.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_40. Выверка электродвигателей по механизму соосности валов по уровню с применением металлических прокладок.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_41. Дефекация и разборка силовых трансформаторов

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_42. Ремонт вводов: замена ввода, армирование фарфоровых изоляторов, сборка вводов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_43. Ремонт деталей силовых трансформаторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_44. Ремонт деталей силовых трансформаторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_45. Монтаж и ремонт разъединителя.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_46. Монтаж и ремонт выключателей нагрузки

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_47. Монтаж и ремонт выключателей нагрузки

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_48. Ремонт масляных выключателей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_49. Ремонт приводного механизма выключателей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_50. Ремонт приводного механизма выключателей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_51. Монтаж заземляющих устройств

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_52. Ремонт разрядников

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_53. Монтаж и ремонт трансформатора тока и напряжения

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_54. Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанций

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

В период прохождения производственной практики студент-практикант осваивает следующие виды работ:

Ознакомление с электрооборудование предприятия. Техника безопасности.

Отработка выполнения приемов плоскостной разметки

Отработка выполнения пространственной разметки

Отработка приемов рубки металла

Отработка приемов гибки и правки металла

Резка металла

Сверление и обработка отверстий на станках

Зенкование и зенкерование отвертий

Нарезка резьбы на трубах

Отработка приемов выполнения разъемных соединений

Отработка приемов выполнения разъемных соединений

Сборка механизмов разных передач

Разделка проводов, кабелей, способы их присоединения с контактными выходами.

Пайка и сварка проводов.

Пайка и сварка проводов.

Выполнение контактных соединений опрессовкой

Выполнение гнезд, отверстий, борозд с помощью электрифицированного  инструмента.

Ремонт масляных выключателей

Ремонт приводного механизма выключателей.

Монтаж скрытых электропроводок

Монтаж тросовых электропроводок

Монтаж шинопроводов

Монтаж электропроводок в трубах

Разделка концов кабелей для соединения и ответвления жил кабелей.

Пайка и опрессовка токоведущих жил кабелей в соединительных муфтах

Монтаж кабельных линий

Ремонт покрова кабеля, муфт и концевых заделок

Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ

Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ

Натяжка проводов ВЛ с помощью механизмов для натяжки проводов.

Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры.

Сборка схемы нереверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Определение мест витковых замыканий в обмотках электродвигателя, замена изоляции проводов и прокладок.

Ремонт токособирательной системы электрических машин

Ремонт механической части электрических машин

Балансировка роторов и якорей

Монтаж электродвигателей на фундамент.

Выверка электродвигателей по механизму соосности валов по уровню с применением металлических прокладок.

Дефекация и разборка силовых трансформаторов

Ремонт вводов: замена ввода, армирование фарфоровых изоляторов, сборка вводов.

Ремонт деталей силовых трансформаторов.

Ремонт деталей силовых трансформаторов.

Монтаж и ремонт разъединителя.

Монтаж и ремонт выключателей нагрузки

Монтаж и ремонт выключателей нагрузки

Ремонт масляных выключателей.

Ремонт приводного механизма выключателей

Ремонт приводного механизма выключателей

Монтаж заземляющих устройств

Ремонт разрядников

Монтаж и ремонт трансформатора тока и напряжения

Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанций

Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанций

  - Требования к оформлению отчета

Порядок выполнения отчета по  производственной  практике.

По результатам практики обучающимся создается отчет. Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики. Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля или приобретения первоначального практического опыта и сбора материала для выполнения выпускной квалификационной работы в период прохождения  практики по модулю.

Объем отчета по практике из расчета 2-3 страницы на 36 часов практики печатного текста  (без приложений; количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается). Все страницы отчета, кроме титульного листа, и приложения  должны быть пронумерованы (титульный лист считается первым, но не нумеруется). Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4. Цвет шрифта — черный, межстрочный интервал — полуторный, гарнитура — Times New Roman, размер шрифта — 14 кегль.

Отчет по практике должен содержать:

- Титульный лист (Приложение 1)

- Задание

- Содержание

- Введение

- Основная часть

- Выводы

- Приложения

Титульный лист оформляется по типовой форме (приложение 1).

Содержание содержит наименование информационных блоков в том порядке, в котором они будут изложены в отчете.

Во введении должны быть отражены:

- место и время прохождения практики (срок, продолжительность в неделях/раб. днях), цели практики;

- характеристика базы практики;

В основной части отражаются технология выполненных работ во время  производственной практики.

- описание выполненной работы по разделам программы практики;

-индивидуальное задание на  практику

Текстовую часть основной части отчета разрешается иллюстрировать рисунками, схемами, таблицами.

Выводы должны содержать:

- описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных практикантом в период практики;

В конце заключения студент должен проставить число сдачи отчета и подпись.

В приложении обучающийся представляет  графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

К отчету также прилагаются:

- Дневник практиканта (Приложение4)

Аттестационный лист и  характеристика общих и профессиональных компетенций установленной формы, заполненная и подписанная  руководителем по практике от образовательной организации о работе обучающегося практиканта.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

ОТЧЕТ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ

ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

Вид  практики

Профессия: 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»                               Код и наименование профессии

Студента(ки)  3  курса     39  группы

форма обучения очная

(очная, заочная)

Иванова Петра Васильевича
        (Фамилия, имя, отчество)

Место практики: ____________________________________________________

(Название организации)

Срок практики:_____________________________________________________

Руководители  практики

от организации___________/______________/

подпись                   ФИО

от колледжа

______________      _____________

подпись                   ФИО

Итоговая оценка по практике ____________________

Кувандык  2019

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Аттестационный лист  по  производственной практике

Обучающийся:  __________________________________________________________

Профессия: 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрослям)»

№ гр 39

прошел  производственную  практику по ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

в объеме 324 часа         с_________ 20__ г   по  _______ 20___г.

в организации: _______________________________________________________________

по адресу: ____________________________________________________________________

Сведения об уровне  освоения профессиональных компетенций в период практики

ПМ 01     «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»

| Профессиональные компетенции | Качественный уровень освоения компетенций* |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |  |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |  |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |  |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |  |

Итоговая оценка______________________________**

Руководитель практики от организации  __________/                           /

Руководитель практики от образовательной организации  __________/                           /

Дата: «___»__________20__г

Характеристика руководителя практики на обучающегося по профессии 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»   по освоению общих и профессиональных компетенций, в период прохождения производственной практики

За время прохождения  производственной   практики в                                                   по профессиональному  модулю ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»  обучающийся ___________________________________

___________________________________________________________________________                                                                                                           показал освоение следующих общих  компетенций

1.___________________сущность и социальную значимость своей

(понимает, не понимает)

профессии и проявляет к ней устойчивый интерес.

2._____________ организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

(способен, не способен)

методы и способы выполнение профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

3.Самостоятельно____________________принимать решения в стандартных  и

(может, не может)

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.

4. ______________осуществлять поиск и использование информации, необходимой     (умеет, не умеет)

для эффективного выполнения профессиональных задач, а также профессионального и личностного развития.

5.___________________информационно-коммуникативные технологии в

(использует, не использует)

профессиональной деятельности.

6. ____________________   навыки работы в коллективе, в команде, эффективно (демонстрирует, не демонстрирует)

общается с коллегами, руководством, потребителями.

7._______________брать на себя ответственность за работу членов команды, за

(готов, не готов)

результат выполнения заданий.

8.________________самостоятельно определять задачи, профессионального и

(способен, не способен)

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

9.___________________в условиях частой смены технологий в профессиональной  (ориентируется, не ориентируется)

деятельности.

При освоении профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. (Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«     » _________ 20__г

Руководитель практики от  организации_________/____________/

М.П.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Согласовано:

Зав.отделением

______/ЕмельяненкоО.В/

«____»_________20__

ЗАДАНИЕ

на производственную  практику

Обучающемуся гр №  39 ______________________________________________________

(№ группы, фамилия , имя, отчество обучающегося)

Профессия 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Наименование практики по ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

(наименование профессионального модуля)

Срок практики: _____________________________________________________________

Место прохождения практики: ________________________________________________

(наименование предприятия)

Во время прохождения практики необходимо выполнить следующую работу:

1. Изучить

2.Собрать

3.Выполнить практические задания, согласно  рабочей программы практики

4.Описать выполненную работу

5.Сформировать отчет

Руководитель практики от образовательной организации_______________/                            /

«____»__________20___г