МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

«МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» Г.МЕДНОГОРСКА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.КУВАНДЫКЕ

(ФИЛИАЛ ГАПОУ МИК В Г.КУВАНДЫКЕ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций разработана в соответствии с    Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации.

Год начала подготовки: 2020

Организация-разработчик: Филиал ГАПОУ МИК в г.Кувандыке

Разработчик:   М.В.  Мурзаева,  преподаватель специальных дисциплин Филиала ГАПОУ МИК в г.Кувандыке

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 6 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК. 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей: выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнять прокладку кабеля; монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования: наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –961 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –869 часа;

самостоятельной работы обучающегося –92 часа.

учебной и производственной практики – 684 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля.

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производствен ная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | Раздел 1. 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. Изготавливать приспособления для сборки и ремонта. | 316 | 59 | 38 | 29 | 120 | 108 |
| ПК 1.3 ПК 1.4 | Раздел 2 . Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | 645 | 126 | 88 | 63 | 240 | 216 |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) |  |  |  | 324 |
|  | Всего: | 961 | 185 | 126 | 92 | 360 | 324 |

# 1.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | ¦ Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01.Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий |  | 961 |  |
| Раздел 1.Выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки, изготовление приспособлений для сборки и ремонта |  |  |  |
| МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 316 |  |
| Тема 1.1. Подготовительные операции слесарной обработки | Содержание | 2 | 2 |
|  | 1 | Введение | 1 |  |
|  | 2 | Общие сведения о подготовительных операциях слесарной обработки | 1 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Разметка. Правила выполнения разметки | 1 |  |
|  | 2 | Рубка металла. Правила выполнения рубки металла. | 1 |  |
|  | 3 | Приемы выполнения правки и гибки металла. Сущность и правила выполнения. | 1 |  |
|  | 4 | Резка металла. Приемы выполнения резки металла. | 1 |  |
| Тема 1.2 Размерная слесарная обработка | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Опиливание металла. Правила выполнения опиливания металла. | 1 |  |
|  | 2 | Обработка отверстий | 1 |  |
|  | 3 | Виды резьбы. Правила нарезание резьбы | 1 |  |
|  | Практические занятия | 5 | 3 |
|  | 1 | Опиливание металла | 1 |  |
|  | 2 | Сверление отверстий по разметке | 1 |  |
|  | 3 | Обработка отверстий под головки болтов, заклепок | 1 |  |
|  | 4 | Нарезание внутренней и наружной резьбы | 2 |  |
| Тема 1.3 Пригоночные операции слесарной обработки | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Распиливание, пригонка и припасовка. Приемы выполнения. | 1 |  |
|  | 2. | Шабрение. Приемы выполнения. | 1 |  |
|  | 3 | Притирка и доводка. Приемы выполнения. | 1 |  |
|  | Практические занятия | 2 | 3 |
|  | 1 | Распиливание и припасовка. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Вырубание криволинейных смазочных канавок и пазов 2.Гибка и развальцовка труб 3. Типичные дефекты при рубке и резке, причины их появления и способы предупреждения. 4. Особые виды резки 5. Механизация опиловочных работ 6. Приспособления для установки сверл 7. Типичные дефекты при обработке отверстий, причины их появления и способы предупреждения 8. Механизация нарезания резьбы 9. Типичные дефекты при нарезании резьбы, причины их появления и способы предупреждения 10. Типичные дефекты при шабрении, причины их появления и способы предупреждения 11. Абразивные материалы, используемые при притирке | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2. Макиенко Н.И Общий курс слесарного дела: Учебник для проф учеб. заведений – 5-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2008. 334с.;ил. Стр.8-229 |  |  |
| Тема 1.4 Слесарно-сборочные работы | Содержание | 7 | 2 |
|  | 1 | Подготовка деталей к сборке | 1 |  |  |
|  | 2 | Приемы выполнения неразъемных соединений. | 2 |  |  |
|  | 3 | Приемы выполнения неподвижных разъемных соединений | 2 |  |  |
|  | 4 | Общие сведения о механизмах преобразования движения | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 16 | 3 |  |
|  | 1 | Отработка приемов выполнения разъемных соединений | 2 |  |  |
|  | 2 | Соединительные муфты и сборка составных валов | 2 |  |  |
|  | 3 | Сборка подшипниковых узлов. Сборка узлов с подшипниками скольжения и качения | 2 |  |  |
|  | 4 | Сборка фрикционной и ременной передачи | 2 |  |  |
|  | 5 | Сборка цилиндрической зубчатой передачи | 2 |  |  |
|  | 6 | Сборка конических зубчатых передач | 2 |  |  |
|  | 7 | Сборка червячных зубчатых передач | 2 |  |  |
|  | 8 | Сборка механизмов преобразования движения | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Соединения с гарантированным натягом 2. Клиновые соединения и их сборка 3. Конструкция и сборка сцепных соединительных муфт 4. Зубчатые передачи и их сборка 5.Кулисный механизм и его сборка 6. Кулачковые и реечные механизмы и их сборка 7. Методы и средства контроля размеров и качества сборки 8. Составление тестовых заданий по теме: Слесарно-сборочные работы | 11 1 1 1 3 2 1 1 1 | 3 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2. Б.С Покровский В.А. Скакун «Слесарное дело»: Учебник для проф учеб. заведений – 5-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2008. 330с.;ил. Стр.124-214 |  |  |  |
| Тема 1.5 Основы электромонтажных работ | Содержание | 6 | 2 |  |
|  | 1 | Порядок организации электромонтажных работ . Нормативная и рабочая документация электромонтажника | 1 |  |  |
|  | 2 | Электромонтажные материалы и изделия | 1 |  |  |
|  | 3 | Маркировка проводов и кабелей | 1 |  |  |
|  | 4 | Монтажные и электроустановочные изделия и детали | 1 |  |
|  | 5 | Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления | 1 |  |
|  | 6 | Последовательность выполнения пробивных работ. Механизмы, инструменты и приспособления. | 1 |  |
|  | Практические занятия | 11 | 3 |  |
|  | 1 | Разделки проводов и кабелей, способы их присоединения с контактными выходами. | 2 |  |  |
|  | 2 | Опрессовка одопроволочных жил обжимом и в кольцевых наконечниках | 1 |  |  |
|  | 3 | Сварка медных и алюминиевых жил проводов и кабелей | 1 |  |  |
|  | 4 | Пайка медных и алюминиевых жил проводов и кабелей | 2 |  |  |
|  | 5 | Выполнение пробивных работ | 2 |  |  |
|  | 6 | Установка крепежных изделий и электромонтажных конструкций | 2 |  |  |
|  | 8 | Дифференцированный зачет | 1 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Индустриализация электромонтажных работ 2. Металл и трубы 3. Электромонтажные инвентарные приспособления 4. Пиротехнические прессы 5. Контроль качества контактных соединений 6. Специализированные машины и передвижные мастерские 7. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами | 7 1 1 1 1 1 1 1 | 3 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2. Учебник: В.М Нестеренко ; А.М Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.-2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия»,2009. – 592с. стр. 35-100 |  |  |  |
| Учебная практика: Виды работ: 1. Отработка приемов плоскостной разметки. 2. Рубка и гибка металла. 3. Резка ножовкой круглого, квадратного, полосового металла. 4. Опиливание цилиндрических заготовок. 5. Сверление, зенкование и развертывание отверстий на сверлильном станке. 6. Шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей. 7. Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах, в сквозных отверстиях. 8. Притирка и доводка. 9. Клепка металлических пластин. 10. Пайка и лужение электрических проводов и металлических платин. 11. Клейка плоскостных, торцевых, цилиндрических соединений. 12. Сборка шпоночных и шлицевых соединений. 13. Сборка деталей и узлов передающих вращательное движение. 14. Сборка механизмов цилиндрической зубчатой передачи. 15. Сборка механизмов с гибкими звеньями. 16. Разделки проводов и кабелей. 17. Околцевание электрических проводов, опрессовкой в трубчатых наконечниках. 18. Сварка медных и алюминиевых жил проводов и кабелей. 19. Монтаж шинопроводов. 20. Монтаж заземляющих устройств. Производственная практика: Виды работ: 1. Ознакомление с электрооборудованием предприятия. Техника безопасности. 2. Отработка выполнения плоскостной разметки металла 3. Отработка выполнения пространственной разметки. 4. Отработка приемов рубки металла. 5. Отработка приемов гибки и правки металла. 6. Резки металла. 7. Сверление и обработка отверстий на станках. 8. Зенкерование, зенкование отверстий. 9. Нарезание резьбы на трубах. 10. Отработка приемов выполнения разъемных соединений. 11. Сборка механизмов различных передач. 12. Разделки проводов и кабелей, способы их присоединения с контактными выходами. 13. Пайка и сварка проводов. 14. Выполнения контактных соединений опрессовкой 15. Выполнение гнезд, отверстий, борозд с помощью электрифицированного инструмента. 16. Установка крепежных изделий и электромонтажных конструкций | 120 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 12 6 6 6 |  |  |
| Раздел 2. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |  |  |  |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  | 645 |  |
| Тема 2.1 Электрическое освещение, монтаж осветительных установок | Содержание | 5 | 2 |
|  | 1 | Осветительные электроустановки. Виды освещения. | 1 |  |
|  | 2 | Источники света. | 1 |  |
|  | 3 | Светильники. | 1 |  |
|  | 4 | Схемы включения различных ламп | 1 |  |
|  | 5 | Схемы питания и распределительные устройства осветительных установок | 1 |  |
|  | Практические занятия | 12 | 3 |
|  | 1 | Расчет электрических сетей и электрического освещения | 2 |  |
|  | 2 | Сборка схем включения ламп накаливания | 2 |  |
|  | 3 | Сборка схем включения люминесцентных ламп | 2 |  |
|  | 4 | Монтаж светильников и приборов | 2 |  |
|  | 5 | Установка выключателей, переключателей, розеток, звонков и счетчиков | 2 |  |
|  | 6 | Монтаж распределительных устройств | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Основные световые величины 2. Устройства для подключения осветительных установок 3. Заземление и зануление осветительных установок 4. Монтаж светильников в подвесном потолке 5. Особенности монтажа светильников в помещениях со взрывопожарными зонами. 6. Схемы управления освещением 7. Монтаж внутренней заземляющей сети | 8 1 1 1 1 1 2 1 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с. стр. 46-49, стр.78-82, стр.99-101 |  |  |
| Тема 2.2 Монтаж и ремонт электропроводок | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Классификация электропроводок .Организация монтажа электропроводок | 1 |  |
|  | 2 | Схемы распределительных цеховых электросетей | 1 |  |
|  | 3 | Ремонт различных электропроводок | 1 |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Монтаж открытых электропроводок | 2 | 3 |
|  | 2 | Монтаж скрытых электропроводок | 2 |  |
|  | 3 | Монтаж тросовых электропроводок | 2 |  |
|  | 4 | Монтаж электропроводок на лотках и в коробах | 2 |  |
|  | 5 | Монтаж электропроводок в трубах | 2 |  |
|  | 6 | Выполнение сетей шинопроводами | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Пробивные и крепежные работы при монтаже электропроводок 2. Прокладка электропроводок на изоляторах 3. Монтаж открытых электропроводок из защищенных кабелей и трубчатых проводов 4. Индустриальная заготовка труб и трубных электропроводок 5.Электричекие сети подъемно-транспортных устройств | 10 2 2 2 2 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: В.М Нестеренко ; А.М Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.-2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия»,2009. – 592с. стр. 229-287 |  |  |
| Тема 2.3 Монтаж воздушных и кабельных линий | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Основные сведения о кабелях и кабельных линиях | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж кабельных линий. Прокладка кабельной линии в транше, на опорных конструкциях и в лотках. | 1 |  |
|  | 3 | Воздушные линии. Конструктивные элементы ВЛ | 1 |  |
|  | 4 | Монтаж воздушных линий электропередач | 1 |  |
|  | Практические занятия | 10 | 3 |
|  | 1 | Монтаж соединительной кабельной муфты | 2 |  |
|  | 2 | Концевые заделки кабеля | 2 |  |
|  | 3 | Прозвонка и фазирование кабеля. | 2 |  |
|  | 4 | Монтаж проводов и тросов | 2 |  |
|  | 5 | Ремонт воздушных линий электропередачи напряжением до1000В | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Прокладка кабельных линий в блоках 2. Ремонт кабельных линий 3. Изоляторы, провода и тросы 4. Заземление воздушных и кабельных линий 5. Правила безопасности при монтаже проводов и тросов | 6 2 1 1 1 1 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: В.М Нестеренко ; А.М Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.-2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 592с. стр. 316-360 |  |  |
| Тема 2.4 Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Аппараты управления и защиты напряжением до 1000 В | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж пускорегулирующей аппаратуры | 1 |  |
|  | 3 | Основные неисправности пускорегулирующей аппаратуры | 1 |  |
|  | Практические занятия | 7 | 3 |
|  | 1 | Монтаж пускорегулирующей аппаратуры | 3 |  |
|  | 2 | Ремонт автоматических выключателей, рубильников, переключателей | 2 |  |
|  | 3 | Ремонт контакторов, магнитных пускателей | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Ремонт тепловых реле 2. Регулирование пружин контакторов и магнитных пускателей 2.Монтаж и ремонт взрывозащищенных электрических аппаратов 5. Перерасчет катушки переменного тока на другое напряжение 6. Монтаж автоматических выключателей серий А, АЕ, Э | 7 1 1 2 1 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 301с. |  |  |
| Тема 2.5 Монтаж и ремонт электрических машин | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Водное занятие. Проверка знаний обучающихся по предмету: «Электротехника» по теме: «Электрические машины» | 1 | 2 |
|  | 2 | Основные неисправности электрических машин. | 1 |  |
|  | 3 | Монтаж электрических машин. Приемка машин в монтаж. Последовательность монтажа электрических машин | 1 |  |
|  | 4 | Схемы управления электродвигателями | 1 |  |
|  | Практические занятия | 17 |  |
|  | 1 | Разборка электродвигателей и их дефектация | 2 |  |
|  | 2 | Ремонт токособирательной системы электрических машин | 2 |  |
|  | 3 | Ремонт механической части электродвигателей | 2 | 3 |
|  | 4 | Сборка электродвигателя и балансировка роторов | 2 |  |
|  | 5 | Монтаж схемы управления электродвигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя | 3 |  |
|  | 6 | Монтаж схемы управления электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя | 6 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Типы электродвигателей, маркировка 2.Оценка состояния деталей электрических машин и определение вида ремонта 3. Перемотка на другое напряжение и другую скорость вращения обмоток статора 4. Последовательность операций при ремонте стержневого ротора 5. Последовательность операций при ремонте якоря 6. Сушка изоляции электрических машин 7.Монтаж взрывозащищенных электродвигателей | 9 1 1 1 1 1 2 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия»,2009. – 301с. |  |  |
| Тема 2.6 Монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Силовые трансформаторы. Назначение, устройство, системы охлаждения. Обозначение трансформаторов. | 1 | 2 |
|  | 2 | Основные неисправности силовых трансформаторов. Электрические, механические неисправности | 2 |  |
|  | 4 | Приемка трансформатора в монтаж. Ревизия трансформаторов | 1 |  |
|  | 5 | Сборка и установка трансформатора. Последовательность сборки и установки | 1 |  |
|  | Практические занятия | 13 |  |
|  | 1 | Разборка силового трансформатора. Составление дефектационной ведомости | 3 | 3 |
|  | 2 | Ремонт магнитопровода | 2 |  |
|  | 3 | Ремонт переключателя напряжения | 2 |  |
|  | 4 | Ремонт вводов, расширителя, маслоуказателя, бака | 2 |  |
|  | 5 | Монтаж и ремонт трансформаторов тока | 2 |  |
|  | 6 | Монтаж и ремонт трансформаторов напряжения | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Способы регулирования напряжения силовых трансформаторов. 2. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов 3. Параллельная работа трансформаторов 4. Особенности конструкций сухих трансформаторов 5. Очистка и сушка трансформаторного масла 6. Контрольный прогрев, контрольная подсушка и сушка трансформаторов | 11 2 2 1 2 2 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия»,2009. – 301с. |  |  |
|  |  | Содержание | 11 | 2 |
| Тема 2.7 Технология монтажа и ремонта оборудования открытых и комплектных распределительных устройств | 1 | Основные аппараты, примеряемые в сетях напряжением выше 1000В |  |  |
|  | 1.1 | Высоковольтные выключатели | 1 |  |
|  | 1.2 | Разъединители | 1 |  |
|  | 1.3 | Отделители и короткозамыкатели | 1 |  |
|  | 1.4 | Аппараты защиты напряжением выше 1000В | 2 |  |
|  | 2 | Основные неисправности и ремонт оборудования открытых распределительных устройств | 2 |  |
|  | 3 | Технология монтажа оборудования открытых распределительных устройств |  |  |
|  | 3.1 | Монтаж масляного выключателя | 1 |  |
|  | 3.2 | Монтаж разъединителей, отделителей и короткозамыкателей | 1 |  |
|  | 4 | Оборудования комплектных распределительных устройств | 1 |  |
|  | 5 | Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки | 1 |  |
|  | Практические занятия | 13 | 3 |
|  | 1 | Ремонт масляного выключателя | 2 |  |
|  | 2 | Ремонт реле прямого действия | 1 |  |
|  | 3 | Ремонт высоковольтных предохранителей и шинных устройств | 2 |  |
|  | 4 | Ремонт трубчатых и вилитовых разрядников | 2 |  |
|  | 5 | Монтаж выключателей и разъединителей | 4 |  |
|  | 6 | Монтаж вторичных цепей | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Выключатель ВМП-10 2. Приводы высоковольтных выключателей 3.Общие требования к установке аппаратов, конструкций распределительных устройств напряжением выше 1000 В 4. Монтаж ошиновки РУ 5.Монтаж ячеек камер КСО | 7 2 2 1 1 1 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия»,2009. – 301с. |  |  |
| Тема 2.8 Технология монтажа трансформаторных подстанций | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Классификация трансформаторных подстанций | 1 |  |
|  | 2 | Основное электрооборудование подстанций | 1 |  |
|  | 3 | Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций | 1 |  |
|  | Практические занятия | 4 | 3 |
|  | 1. Схемы электрических соединений подстанций | 3 |  |
|  | 2. Дифференцированный зачет | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Типы КРУ 2. Объемные подстанции 3. Техническая документация на подстанциях 4. Действие персонала при аварийных ситуациях | 5 2 1 1 1 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия»,2009. – 301с. |  |  |
| Учебная практика: Виды работ: 1. Сборка схем включения люминесцентных ламп. 2. Монтаж распределительных щитков и шкафов. 3. Присоединение электрических проводов к зажимам согласно схемам. 4. Монтаж наружной электропроводки. 5. Монтаж тросовой электропроводки. 6. Монтаж электропроводки в металлических трубах. 7. Монтаж установочной арматуры и светильников. 8. Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных, настенных светильников. 9. Установка штепсельных розеток и выключателей. 10. Монтаж кабельных линий. 11. Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках. 12. Монтаж воздушных линий электропередач. 13. Ремонт предохранителей, пакетных выключателей. 14. Ремонт кнопок и ключей управления. 15. Ремонт реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей. 16. Ремонт контроллера. 17. Ремонт автоматического выключателя. 18. Разборка электродвигателя, составление дефектационной карты. 19. Ремонт обмоток электрических машин. 20. Съем и замена подшипников на электродвигателях. 21. Ремонт коллектора и щеточного устройства. 22. Ремонт механических неисправностей электродвигателя. 23. Сборка электродвигателя, установка на фундамент и подключение к сети. 24. Сборка схемы управления электродвигателя с помощь нереверсивного магнитного пускателя. 25. Сборка схемы управления электродвигателя с помощь реверсивного магнитного пускателя. 26. Контроль изоляционных стяжных шпилек, замена дефектных стальных листов, проверка крепежных деталей трансформатора. 27. Ремонт вводов трансформатора. 28. Ремонт переключателя и пробивного предохранителя. 29. Сборка и установка трансформатора. 30. Ремонт масляных выключателей. 31. Монтаж отделителей и короткозамыкателей. 32. Монтаж и ремонт заземляющих устройств. 33. Монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки. Производственная практика Виды работ: 1. Монтаж светильников, настенных патронов, розеток, выключателей, счетчиков. 2. Монтаж скрытых электропроводок. 3. Монтаж тросовых электропроводок. 4.Монтаж электропроводок в трубах 5. Разделка концов кабелей для соединения и ответвления жил кабелей в чугунных, свинцовых и эпоксидных. 6. Пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля в соединительных муфтах. 7. Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей в траншеях, на опорных конструкциях и лотках. 8. Ремонт покрова кабеля муфт и концевых заделок. 9. Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ. 10. Натяжка проводов ВЛ с помощью механизмов для натяжки проводов. 11. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. 12. Сборка схемы нереверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором 13.Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором 14. Определение мест витковых замыканий в обмотках электродвигателя, замена изоляции проводов, клиньев и прокладок. 15. Ремонт токособирательной системы электрических машин. 16. Ремонт механической части электрических машин. 17. Балансировка роторов и якорей. 18. Монтаж электродвигателей на фундамент, металлическую конструкцию, панель. 19. Выверка электродвигателей по механизму соосности валов по уровню с применением металлических прокладок. 20. Дефекация и разборка силовых трансформаторов. 21. Ремонт вводов: замена ввода, армирование фарфоровых изоляторов, сборка ввода. 22. Ремонт деталей силовых трансформаторов. 23. Монтаж и ремонт разъединителя. 24. Монтаж и ремонт выключателей нагрузки. 2 25. Ремонт масляных выключателей. 26. Ремонт приводного механизма выключателей. 27. Монтаж заземляющих устройств. 28. Ремонт разрядников. 29. Монтаж и ремонт трансформаторов тока и напряжения. 30. Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанции | 240 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 12 216 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 12 6 12 6 6 6 12 |  |
| Всего: | 277 |  |
| Учебная практика | 360 |  |
| Производственная практика | 324 |  |
| Итого ПМ01 | 961 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета специальных дисциплин; слесарных мастерских,  производственных участков для прохождения учебной практики (электроцех).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерских:

- комплект учебно - методической документации;

- наглядные пособия ( плакаты, мультимедийное оборудование);

- электромонтажные инструменты;

- слесарный инструмент;

-электрооборудование (трансформаторы, электродвигатели и т.д);

- рабочее место преподавателя, рабочие места учащихся.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий.

Основные источники:

1. 2. Макиенко Н.И Общий курс слесарного дела: Учебник для проф учеб. заведений – 5-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2015. 334с.;ил.

2.  В.М Нестеренко ; А.М Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.-2-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 592с.

3. Б.С Покровский  «Слесарно-сборочные работы» Учебник для нач. проф. Образования –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2015. 368с.;ил.

4. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 256

5. Ю.Д. Сибикин, М.Ю Сибикин «Технология электромонтажных работ» Учеб. пособие для  проф.учеб. заведений .  – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 301с

Дополнительные источники:

1.В.Б. Атабеков «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий» -М.Высш. школа, 2015. - 256с.

2.С.Н. Павловыич, Б.И. Фираго «Ремонт и обслуживание электрооборудования» -Учебное пособие. – Ростов на/Д: №Феникс», 2015.  -248с.

3. Интернет ресурсы:

http://artillum.ru/lamps/87-vidy-istochnikov-sveta.html

http://www.studfiles.ru/preview/4351441/

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1644-silovye-transformatory-ustrojjstvo-i.html

http://fb.ru/article/70112/silovoy-transformator-ustroystvo-printsip-deystviya-i-osobennosti-montaja

http://www.studfiles.ru/preview/2892119/

http://elenergi.ru/klassifikaciya-elektricheskix-mashin.html

http://forca.ru/knigi/arhivy/remont-transformatorov-i-nizkovoltnyh-apparatov-33.html

http://niidg.ru/elektrika/kommutacionnye-apparaty-svyshe-1000v/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса:

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в  электроцехе.

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда».

Учебная практика проводится рассредоточено в электроцехе.

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» является освоение теоретического модуля и учебной практики для получения первичных профессиональных  навыков.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на практических занятиях, на учебной практике, по результатам самостоятельной работы обучающихся.

По окончании учебной практики проводится дифференцированный зачет в виде проведения практической работы, результаты которой оформляются протоколом.

Конечным результатом производственной практики является зачет на основании аттестационного листа (производственной характеристики)  обучающегося с предприятия, дневника производственной практики, заверенные руководителем предприятия.

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).

На  экзамене  представляются работы позволяющие оценить готовность обучающегося к выполнению данного вида профессиональной деятельности

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - демонстрация умения производить точность в определении инструмента, приспособлений, материала необходимого для выполнения монтажных и ремонтных работ -обоснование выбора припоя при соединении проводов различных марок пайкой; -обоснование выбора методов и использования материалов при лужении -демонстрация знаний технологии -соответствие обработанных деталей рабочим чертежам, ГОСТам и техническим условиям; - обоснование правильности выбора основного слесарного инструмента и приспособлений; - демонстрация практического опыта слесарной обработки, металла, пригонки деталей; - соблюдение последовательности сборки деталей и узлов; - выполнения пайки различными припоями и лужения | Экспертная оценка выполнения практически лабораторных работ |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | выполнение расчета и построение чертежей шаблонов деталей; демонстрация навыков и умений при изготовлении деталей приспособлений; выполнение сборки приспособления в определенной последовательности. соблюдение правил техники безопасности при изготовлении приспособлений для ремонта | Экспертная оценка выполнения практически лабораторных работ |
| ПК 1. 3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |  | Экспертная оценка выполнения практически лабораторных работ |
| ПК 1. 4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | -демонстрация практических навыков работы с технической документацией владение профессиональными терминами -планирование объемов ремонта; обоснование содержания ремонтных работ; заполнение документации при ремонте электрооборудования; соответствие оформленных дефектных ведомостей требованиям норм и инструкций. | Экспертная оценка выполнения практически лабораторных работ |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения производственных задач | Устный экзамен Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие и обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |