МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

«МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» Г. МЕДНОГОРСКА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.КУВАНДЫКЕ

(ФИЛИАЛ ГАПОУ МИК В Г.КУВАНДЫКЕ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования   разработана в соответствии с    Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации.

Год начала подготовки: 2020

Организация-разработчик: Филиал ГАПОУ МИК в г.Кувандыке

Разработчик:   М.В.  Мурзаева,  преподаватель специальных дисциплин Филиала ГАПОУ МИК в г.Кувандыке

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 6 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК.3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК.3.2  Производить техническое обслуживание

электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК.3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

-производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –390 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –356 часов;

самостоятельной работы обучающегося –34 часа.

учебной и производственной практики – 288 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Устранение   и    предупреждение   аварий    и    неполадок электрооборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим: картам. |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | 210 | 68 | 48 | 34 | 108 |  |
|  | Производственная практика, | 180 |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 390 | 68 | 48 | 34 | 108 | 180 |

# 1.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.03.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |
| Раздел 1. ПМ.03. Проведение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования и технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам. Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |  |  |  |
| МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |
| Тема 1.1 Организация эксплуатации энергетического хозяйства | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления их работой. Задачи службы технического обслуживания | 1 |  |
|  | 2 | Организация и содержание планирования планово-предупредительных ремонтов. | 2 |  |
|  | 3 | Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования | 1 |  |
|  | Практические занятия | 8 | 3 |
|  | 1 | Оформление наряда- допуска | 2 |  |
|  | 2 | Изучение плана – графика проведения ремонта электрооборудования | 2 |  |
|  | 3 | Составление ведомости дефектов | 2 |  |
|  | 4 | Определение типа износа электрооборудования | 2 |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание осветительных установок, воздушных и кабельных линий | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Техническое обслуживание сетей электрического освещения и осветительных установок. | 1 |  |
|  | 2 | Техническое обслуживание кабельных линий. Осмотры, виды и причины повреждений, определение мест повреждений. | 2 |  |
|  | 4 | Техническое облуживание воздушных линий электропередач | 1 |  |
|  | Практические занятия | 10 | 3 |
|  | 1 | Техническое обслуживание осветительных установок с люминесцентными лампами | 2 |  |
|  | 2 | Техническое обслуживание сетей электрического освещения. | 2 |  |
|  | 3 | Выполнение ТО осветительных щитков. | 2 |  |
|  | 4 | Осмотр ВЛ и заполнение карты осмотра | 2 |  |
|  | 5 | Проведение технического осмотра кабельных линий электропередач | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3 Систематическая учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Схема организационной структуры ОГЭ для энергетического хозяйства 3. Межремонтный этап обслуживания электрооборудования 4. Текущий этап планово-предупредительных ремонтов 5. Организация и проведение капитального ремонта электрооборудования | 6 1 2 2 1 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с. стр. 46-49, стр.78-82, стр.99-101 |  |  |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В | Содержание | 2 | 2 |
|  | 1 | Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических аппаратов напряжением до 1000В | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 | 3 |
|  | 1 | ТО и ремонт магнитных пускателей и контакторов | 2 |  |
|  | 2 | ТО автоматических воздушных выключателей | 2 |  |
|  | 3 | ТО контроллеров и реостатов | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Типовой объем работ при текущем и капитальном ремонте аппаратов напряжением до 1000В 2. Размещение аппаратов управления и распределительных устройств в сетях напряжением до 1000В 3. Техника безопасности при обслуживании ПРА | 5 2 2 1 |  |
| 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с. стр. 106-114, стр.116-119, стр.119-124 |  |  |
| Тема 1.4 . Техническое обслуживание электрических машин | Содержание | 5 | 2 |
|  | 1 | Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью 4000 кВ и выше. Проверка изоляции, температуры активных частей, вибрации, заземления | 2 |  |
|  | 2 | Особенности технического обслуживания синхронных электрических машин | 1 |  |
|  | 3 | Техническое обслуживание машин постоянного тока | 2 |  |
|  | Практические занятия | 12 | 3 |
|  | 1 | Обнаружение неисправностей электродвигателей | 3 |  |
|  | 2 | Проведение межремонтного технического обслуживания асинхронных двигателей согласно технологическим картам | 3 |  |
|  | 3 | Проведение технического осмотра синхронных электродвигателей | 3 |  |
|  | 4 | Проведение межремонтного технического обслуживания двигателей постоянного согласно технологическим картам | 3 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Центровка валов 2. Техническое обслуживание обмоток электрических машин 3.Смена смазки электродвигателей 4. Проверка состояния статора 5. Факторы, влияющие на надежность работы электродвигателей 6. Современные способы защиты электродвигателей и их применение 7. Способы сушки изоляции обмоток электрических машин 8. Техника безопасности при обслуживании электрических машин Особенности технического обслуживания электрических машин во взрывозащищенных и других исполнениях | 14 1 3 2 1 2 2 2 1 | 3 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с. стр. 138-152 |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторов, трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением выше 1000 В. | Содержание | 5 | 2 |
|  | 1 | Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Очередные и внеочередные осмотры | 1 |  |
|  | 2 | Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением выше 1000 В | 2 |  |
|  | 3 | Осмотр токоограничивающих реакторов, трансформаторов тока и напряжения | 1 |  |
|  | 4 | Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций | 1 |  |
|  | Практические занятия | 12 | 3 |
|  | 1 | Заполнение карты осмотров силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | 2 | Заполнение карты осмотров распределительных устройств | 2 |  |
|  | 3 | Заполнение карты осмотров аппаратов защиты напряжением выше 1000В | 2 |  |
|  | 4 | Заполнение карты осмотра трансформаторных подстанций | 2 |  |
|  | 5 | Заполнение оперативной документации подстанции | 3 |  |
|  | 6 | Дифференцированный зачет | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Перечень работ технического обслуживания ТП, РУ, КТП, КРУ 2. Аварии в электрических установках и действие персонала при аварийных ситуациях 3. Эксплуатация заземляющих устройств 4. Контроль качества масла трансформаторов | 9 3 2 2 2 | 3 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с. стр. 189-194, стр.226-228, стр.244-245 |  |  |
| Учебная практика: Виды работ: 1. Техническое обслуживание светильников, щитов освещения. 2. Техническое обслуживание сетей электрического освещения. 3. Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. 4. Контрольный осмотр воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В. 5. Техническое обслуживание кабельных линий. 6. Техническое обслуживание рубильников, кнопок управления пакетных выключателей и переключателей. 7. Техническое обслуживание магнитных пускателей и контакторов. 8. Техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей. 9. Техническое обслуживание контроллеров и реостатов. 10. Техническое обслуживание аппаратов защиты. 11. Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. 12. Техническое обслуживание с асинхронным электродвигателей с фазным ротором. 13. Техническое обслуживание машин постоянного тока. 14. Техническое обслуживание трансформаторов тока и напряжения. 15. Техническое обслуживание сварочных аппаратов. 16. Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов. 17. Техническое обслуживание КРУ. Производственная практика: Виды работ: 1. Ознакомление с электрооборудованием промышленного предприятия, особенностями эксплуатации и безопасности работ. 2. Составление графиков ремонта и обслуживания электрооборудования промышленных предприятий. 3. Освоение навыков оформления и выдачи нарядов на работу. 4. Подключение и техническое обслуживание однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. 5. Техническое обслуживание светильников. 6. Техническое обслуживание щитов освещения, вводно –распределительных щитов. 7. Техническое обслуживание сетей электрического освещения. 8. Техническое облуживание воздушных линий напряжением до 1000 В. 9. Техническое облуживание воздушных линий напряжением выше1000В. 10. Техническое обслуживание кабельных линий. 11. Техническое обслуживание рубильников, кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей. 12. Отработка навыков проведения ТО и ремонта магнитных пускателей, контакторов. 13. Техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей. 14. Освоение приемов по обслуживанию тиристорных контакторов. 15. Техническое обслуживание предохранителей до 600 А и защитных реле. 16. Техническое обслуживание однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного и коллекторного типа. 17. Отработка приемов проверки нагрева электрического двигателя в соответствии с правилами безопасности. 18. Техническое обслуживание электрических машин постоянного тока. 19. Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением выше 1000В. 20. Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов. 21. Техническое обслуживание и ремонт разрядников РУ. 22. Техническое обслуживание сухих реакторов. 23. Техническое обслуживание выключателей нагрузки. 24. Техническое обслуживание масляных выключателей. 25. Техническое обслуживание разъединителей. 26. Техническое обслуживание короткозамыкателей отделителей. 27. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций. | 108 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 180 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 12 | 3 3 |
| Всего: | 102 |  |
| Учебная практика | 108 |  |
| Производственная практика | 180 |  |
| Итого ПМ02 | 390 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета специальных дисциплин и производственных участков для прохождения учебной практики (электроцех).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия ( плакаты, мультимедийное оборудование)

- инструменты и приспособления для электромонтажных работ;

- электрооборудование (двигатели, трансформаторы и т.д)

- рабочее место преподавателя, рабочие места учащихся.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 256с.

стр. 189-194, стр.226-228, стр.244-245

Дополнительные источники:

1. Учебник Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: Учеб. для учашихся электротехнических специальностей. – 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: высш.шк., 2015. – 415с.

2.  Интернет ресурсы:

http://www.studfiles.ru/preview/5333692/page:14/

http://www.grandars.ru/college/biznes/energeticheskoe-hozyaystvo.html

http://works.doklad.ru/view/GnqNbGCkuUg.html

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-vozdushnykh.html

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1413-obsluzhivanie-raspredelitelnykh.html

http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/tehnicheskoe-obsluzhivanie-elektricheskih-mashin.html

http://leg.co.ua/instrukcii/raspredelitelnye-seti/obsluzhivanie-raspredelitelnyh-ustroystv-napryazheniem-vyshe-1000-v.htm

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в электроцехе.

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда», профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций», профессионального модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Учебная практика проводится рассредоточено в электроцехе.

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на практических занятиях, на учебной практике, по результатам самостоятельной работы обучающихся.

По окончании учебной практики проводится  зачет в виде проведения практической работы, результаты которой оформляются протоколом.

Конечным результатом производственной практики является зачет на основании аттестационного листа (производственной характеристики)  обучающегося с предприятия, дневника производственной практики, заверенные руководителем предприятия.

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).

На  экзамене  представляются работы позволяющие оценить готовность обучающегося к выполнению данного вида профессиональной деятельности.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -демонстрация умения производить анализ графиков ТО и ремонта электрооборудования и умение проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; -производить межремонтное обслуживание | Экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | -демонстрация умения производить чтение технологических карт и производить ТО согласно их; -производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; -оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; -устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; -производить межремонтное обслуживание электродвигателей | Экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей | -демонстрация умения определять неисправности электрооборудования и умение проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; -производить замену электрооборудования; -оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их неисправности | Экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения производственных задач | Устный экзамен Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие и обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |