Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

| Согласовано __________________________ ___________/______________ «___»_______________20__ г |  |
| --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

# УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

#### ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

#### ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Уровень подготовки: базовый

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Форма обучения: очная

2020г

Разработал:  мастер п/о Кислицина Е.А.

РАССМОТРЕНО

на заседании ПЦК _________________________________________

протокол № ____ от ___________20___ г.

Председатель ПЦК

________________ /___________________/

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Программа учебной  практики по профессиональному модулю 03Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения квалификации: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.2 Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и первоначального  опыта практической работы по профессии.

1.3 Формы контроля

По учебной  практикеПМ. 03«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» предусмотрен контроль в    форме зачета, аттестационного листа по практике руководителя практики от  образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения учебной  практики обучающимися, учитываются при итоговой аттестации.

1.4 Количество часов на освоение программы практики

Учебная практика ПМ. 03Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудованиярассчитана на 108 часов (6 недель).

1.5 Условия организации практики

Учебная  практика может быть организована в  учебно-производственных мастерских  по профессии«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  филиала ГАПОУ МИК в г.Кувандыке.

2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

| № п/п | Вид работ | Содержание практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание светильников, щитов освещения. | - Провести осмотр состояния осветительной аппаратуры. - Проверить крепление, состояние крюков. Провести зачистку контактов. Подтянуть ослабленные зажимы светильника люминесцентной лампы. Провести ревизию осветительного щита. Проверить работоспособность автоматических выключателей, расцепителей. Проверить сечение шинопровода. | 6ч |
| 2 | Техническое обслуживание сетей электрического освещения. | - Проверить состояние электропроводки. - Провести контроль целостности изоляции и измерить ее сопротивление. Проверить надежность крепления осветительных приборов. - Провести замену ламп. | 6ч |
| 3 | Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно распределительных устройств. | - Провести внешний и внутренний осмотр. - Проверить состояние контактных соединений аппаратов управления и защиты. - Отчистить от загрязнений. - Проверить работу автоматического выключателя. Провести осмотр устройств переключения, защиты, наличие внешних загрязнений и механических повреждений ВРУ. Контроль состояния защитных средств с целью проверки очередного испытания. | 6ч |
| 4 | Контрольный осмотр воздушной линии электропередачи напряжение до 1000В. | - Провести внешний осмотр опор. Проверить деревянные опоры на наклоненное или искривленное положение, а железобетонные на трещины и выбоины. - Проверить изоляторы на трещины и сколы. - Прозвонить и измерить сопротивление изоляции . - Осмотреть провода и тросы на обрывы. | 6ч |
| 5 | Техническое обслуживание кабельных линий. | - Провести внешний осмотр коневых заделок кабеля. - Проверить состояние трассы кабелей в цехе. - Проверить соединение муфт. - Измерить сопротивление изоляции-сопротивление должно соответствовать норме. | 6ч |
| 6 | Техническое обслуживание рубильников, кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей. | - Провести внешний осмотр. - Проверить контактную систему рубильника. - Отчистить контакты от загрязнений. - Измерить сопротивление изоляции. - Подтянуть все крепежные детали. - Проверить плавность хода подвижных деталей. | 6ч |
| 7 | Техническое обслуживание магнитных пускателей и контакторов. | - Провести внешний осмотр на наличие повреждений. - Отчистить контакты. - Проверить замыкания контактов. - Проверить сопротивление изоляции. Проверить катушку пускателя ( повреждения, нагар, оплавления ). | 6ч |
| 8 | Техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей. | - Провести внешний осмотр на наличие маркировки и видимых повреждений. - Измерить сопротивление изоляции. Испытать изоляцию повышенным напряжением. -Проверить и затянуть при необходимости контактные и крепежные соединения. -Проверить исправность пружин и заменить изношенные пружины. -Проверить одновременность замыкания и отсутствие перекоса контактов; вели- чины контактного нажатия главных и дугогасительных контактов, зазоров и провалов контактов-Осмотреть и очистить дугогасительные камеры. Проверить работу расцепителя. . | 6ч |
| 9 | Техническое обслуживание с контроллеров и реостатов. | - Провести внешний осмотр. - Проверить надежность контактных соединений. - Проверить свободных ход щетки реостатов, плотность ее нажатия. - Измерить сопротивление изоляции. | 6ч |
| 10 | Техническое обслуживание аппаратов защиты. | -Проверитьвнешним осмотром целость фарфоровой изоляции и армировки латунных колпачков на торцах патронов предохранителей. Проверить целостность плавкой вставки. - Проверить затяжки винтов крепления тепловых реле и винтов контактных зажимов главной и вспомогательной цепей. - Проверить работоспособность реле | 6ч |
| 11 | Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. | - Провести внешний осмотр. - Провести балансировку вала. Заменить подшипники на валу. - Осмотреть вал на наличие трещин искривления, ржавчины. - Заменить смазку подшипников. | 6ч |
| 12 | Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с фазным ротором. | - Провести внешний осмотр на наличие трещин и сколов. - Осмотреть обмотки на наличие нагара, обрыва (прозвонить каждую фазу). - Проверить ротор на отсутствие искривления вала, царапин. - Проверить подшипники на наличие смазки (заменить смазку). - Проверить балансировку вала. - Измерить сопротивление изоляции. | 6ч |
| 13 | Техническое обслуживание машин постоянного тока. | - Провести внешний осмотр. - Включить в работу двигатель. В случае не запуска двигателя, проверить схему запуска. - Провести разборку двигателя с целью найти неисправность. - Провести работы по исправлению неисправности. | 6ч |
| 14 | Техническое обслуживание трансформатора тока и напряжения. | - Провести внешний осмотр. - Проверить состояние контактов, при необходимости подтянуть. - Измерить сопротивление изоляции. Сопротивление должно соответствовать норме. - Проверить обгорание контактов, трещины на фарфоре. - Проверить уровень масла трансформатора. - Заменить неисправные изоляторы вводов. | 6ч |
| 15 | Техническое обслуживание сварочных аппаратов. | - Провести внешний осмотр. - провести контрольное включение в режиме холостого хода не менее чем на 5 минут. - Замерить сопротивления изоляции. - Провести контроль исправности цепей защитного заземления. - Провести испытания повышенным напряжением. | 6ч |
| 16 | Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов. | - Провести внешний осмотр. - Проверить отсутствие посторонних звуков. - Проверить целостность стекламаслоуказателя. - Проверить температуру масла и отсутствие течи. - При обнаружении дефектов уплотнительных прокладок и втулок, утечки масла, провести ремонт. | 6ч |
| 17 | Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов. | - Провести внешний осмотр. - Проверить отсутствие посторонних звуков. Проверить целостность стекла. Проверить температуру масла и отсутствие течи. - При обнаружении дефектов уплотнительных прокладок и втулок, утечки масла, применить комплект для ремонта. | 6ч |
| 18 | Техническое обслуживание КРУ. | - Провести внешний осмотр. - Проверить состояние изоляции. Проверить состояние сети освещения и заземления. Проверить уровень масла и отсутствие течи масла. - Проверить действие кнопок местного управления выключателей. Зачет. | 6ч |
| Всего часов | 108ч |

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

По результатам практики обучающиеся сдаютзачет.

Требования к зачету по учебной практике: Обучающиеся допускаются к сдаче  зачета при условии выполнения всех  видов работ на  практике,  предусмотренных  рабочей  программой,  и  своевременном  предоставлении  следующих документов:

-  положительного  аттестационного  листа  по  практике  руководителя  практики  об  уровне  освоения профессиональных компетенций;

-  положительной  характеристики   прохождения  практики  наобучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;

- дневника практики;

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику.По итогам промежуточной аттестации обучающийся допускается к прохождению производственной практики.

.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | - демонстрация качественного выполнение планового и внеочередного осмотра электрооборудования: - обоснованный выбор инструментов и приспособлений; - соблюдение правила техники безопасности. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | - демонстрация качественного умения проводить ТО электрооборудования, - умение читать технологические карты; - организация рабочего места в соответствии с технологической картой. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | - демонстрация навыков выполнять замену электрооборудования, производить проверку электрооборудования, уметь обнаруживать неисправности электрооборудования. - соблюдать правила техники безопасности при замене электрооборудования. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Анализ рабочей ситуации; Осуществление текущего контроля; Осуществление итогового контроля; Оценка и коррекция собственной деятельности; Несение ответственности за результаты своей работы; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Работать в команде; Эффективно общаться коллегами | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Организация собственной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |

Критерии для промежуточной аттестации по практике

| Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- |
| Обучающийся не прошел практику по неуважительной причине. Комплект документов не полный. Цель практики выполнена эпизодически: не отработаны или некачественно применены на практике профессиональные компетенции. Отчет по практике не представлен в срок, или является неполным и не соответствует стандарту подготовки, что говорит о том, что профессиональные компетенции недостаточно усвоены. | Незачет |
| Комплект документов полный, цель практики выполнена: Отработаны и применены на практике профессиональные компетенции. Работа обучающегося по текущим оценкам оценена положительно. Отчет по практике представлен в срок, не имеет грубых дефектов в содержании и оформлении. | Зачет |

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Нормативные правовые акты

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образованияутвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г., практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и составной частью ППКРС и ППССЗсреднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО.

Основные источники:

1. Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 256с.

стр. 189-194, стр.226-228, стр.244-245

Дополнительные источники:

1. Учебник Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: Учеб. для учашихся электротехнических специальностей. – 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: высш.шк., 2015. – 415с.

2.  Интернет ресурсы:

http://www.studfiles.ru/preview/5333692/page:14/

http://www.grandars.ru/college/biznes/energeticheskoe-hozyaystvo.html

http://works.doklad.ru/view/GnqNbGCkuUg.html

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-vozdushnykh.html

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1413-obsluzhivanie-raspredelitelnykh.html

http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/tehnicheskoe-obsluzhivanie-elektricheskih-mashin.html

http://leg.co.ua/instrukcii/raspredelitelnye-seti/obsluzhivanie-raspredelitelnyh-ustroystv-napryazheniem-vyshe-1000-v.htm

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

  - Содержание практики

Вид работ №_1.Техническое обслуживание светильников, щитов освещения.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_2.Техническое обслуживание сетей электрического освещения.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_3.Техническое обслуживание  силовых ящиков и вводно распределительных устройств.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_4.Контрольный осмотр воздушной линии электропередачи напряжение до 1000В.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_5.Техническое обслуживание  кабельных линий.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_6.Техническое обслуживание  рубильников, кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_7.Техническое обслуживание магнитных пускателей и контакторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_8.Техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_9.Техническое обслуживание с контроллеров и реостатов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_10.Техническое обслуживание аппаратов защиты.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_11.Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_12.Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с фазным ротором.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_13.Техническое обслуживание машин постоянного тока.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_14.Техническое обслуживание трансформатора тока и напряжения.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_15.Техническое обслуживание сварочных аппаратов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_16.Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_17.Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_18.Техническое обслуживание КРУ.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

В период прохождения учебной практики студент-практикант осваивает следующие виды работ:

Техническое обслуживание светильников, щитов освещения.

Техническое обслуживание сетей электрического освещения.

Техническое обслуживание  силовых ящиков и вводно распределительных устройств.

Контрольный осмотр воздушной линии электропередачи напряжение до 1000В.

Техническое обслуживание  кабельных линий.

Техническое обслуживание  рубильников, кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей.

Техническое обслуживание магнитных пускателей и контакторов.

Техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей.

Техническое обслуживание с контроллеров и реостатов.

Техническое обслуживание аппаратов защиты.

Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с фазным ротором.

Техническое обслуживание машин постоянного тока.

Техническое обслуживание трансформатора тока и напряжения.

Техническое обслуживание сварочных аппаратов.

Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов.

Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов.

Техническое обслуживание КРУ.

  - Требования к оформлению отчета

Порядок выполнения отчета по  учебной  практике

По результатам практики обучающимся создается отчет. Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики. Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля или приобретения первоначального практического опыта и сбора материала для выполнения выпускной квалификационной работы в период прохождения  практики по модулю.

Объем отчета по практике из расчета 2-3 страницы на 36 часов практики печатного текста  (без приложений; количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается). Все страницы отчета, кроме титульного листа, и приложения  должны быть пронумерованы (титульный лист считается первым, но не нумеруется). Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4. Цвет шрифта — черный, межстрочный интервал — полуторный, гарнитура — TimesNewRoman, размер шрифта — 14 кегль.

Отчет по практике должен содержать:

- Титульный лист (Приложение 1)

- Задание

- Содержание

- Введение

- Основная часть

- Выводы

- Приложения

Титульный лист оформляется по типовой форме (приложение 1).

Содержание содержит наименование информационных блоков в том порядке, в котором они будут изложены в отчете.

Во введении должны быть отражены:

- место и время прохождения практики (срок, продолжительность в неделях/раб. днях), цели практики;

- характеристика базы практики;

В основной части отражаются технология выполненных работ во время  учебной практики.

- описание выполненной работы по разделам программы практики;

-индивидуальное задание на  практику

Текстовую часть основной части отчета разрешается иллюстрировать рисунками, схемами, таблицами.

Выводы должны содержать:

- описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных практикантом в период практики;

В конце заключения студент должен проставить число сдачи отчета и подпись.

В приложении обучающийся представляет  графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

К отчету также прилагаются:

- Дневник практиканта (Приложение4)

Аттестационный лист и  характеристика общих и профессиональных компетенций установленной формы, заполненная и подписанная  руководителем по практике от образовательной организации о работе обучающегося практиканта.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

ОТЧЕТ  ПО Учебной  ПРАКТИКЕ

ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

Вид  практики

Профессия:13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Код и наименование профессии

Студента(ки)  3  курса     39  группы

форма обученияочная

(очная, заочная)

Иванова Петра Васильевича
   (Фамилия, имя, отчество)

Место практики:  учебно-производственные мастерские по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» филиала ГАПОУ  МИК

(Название организации)

Срок практики: согласно графику учебного процесса и расписанию занятий

Руководители  практики

от колледжа

______________      _____________

подпись                   ФИО

Итоговая оценка по практике ____________________

Кувандык  20___

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Аттестационный лист  по  учебной практике

Обучающийся:  __________________________________________________________

Профессия:13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

№ гр39

прошел  учебную  практику по ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

в объеме 108 часов         с_________ 20__ г   по  _______ 20___г.

в организации: филиал ГАПОУ МИК учебно-производственная мастерская по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

по адресу: г.Кувандык, ул Фестивальная 2

Сведения об уровне  освоения профессиональных компетенций в период практики

ПМ 03   «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

| Профессиональные компетенции | Качественный уровень освоения компетенций* |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |  |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |  |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |  |

Итоговая оценка______________________________**

Зав.филиалом  ГАПОУ МИК________/А.Ф. Самигуллина/

Руководитель практики  __________/                           /

Дата: «___»__________20__г

Характеристика руководителя практики наобучающегося по профессии 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  по освоению общих и профессиональных компетенций, в период прохождения учебной практики

За время прохождения учебной  практики в ГАПОУ МИК по профессиональному  модулю ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»обучающийся _________________________________________________________                                                                                                            показал освоение следующих общих  компетенций

1.___________________сущность и социальную значимость своей

(понимает, не понимает)

профессии и проявляет к ней устойчивый интерес.

2._____________ организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

(способен, не способен)

методы и способы выполнение профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

3.Самостоятельно____________________принимать решения в стандартных  и

(может, не может)

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.

4. ______________осуществлять поиск и использование информации, необходимой  (умеет, не умеет)

для эффективного выполнения профессиональных задач, а также профессионального и личностного развития.

5.___________________информационно-коммуникативные технологии в

(использует, не использует)

профессиональной деятельности.

6. ____________________   навыки работы в коллективе, в команде, эффективно (демонстрирует, не демонстрирует)

общается с коллегами, руководством, потребителями.

7._______________брать на себя ответственность за работу членов команды, за

(готов, не готов)

результат выполнения заданий.

8.________________самостоятельно определять задачи, профессионального и

(способен, не способен)

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

9.___________________в условиях частой смены технологий в профессиональной  (ориентируется, не ориентируется)

деятельности.

При освоении профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. (Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«     » _________ 20__г

Руководитель практики от  образовательной организации_________/____________/

М.П.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Согласовано:

Зав.отделением

______/ЕмельяненкоО.В/

«____»_________20__

ЗАДАНИЕ

на учебную практику

Обучающемуся гр№  39 _____________________________________________________________

(№ группы, фамилия , имя, отчество обучающегося)

Профессия 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Наименование практики по ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

(наименование профессионального модуля)

Срок практики: согласно графику учебного процесса и расписанию занятий

Место прохождения практики: учебно-производственные мастерские  филиала ГАПОУ МИК

(наименование предприятия)

Во время прохождения практики необходимо выполнить следующую работу:

1. Изучить

2.Собрать

3.Выполнить практические задания, согласно  рабочей программы практики

4.Описать выполненную работу

5.Сформировать отчет

Руководитель практики от образовательной организации_______________/                            /

«____»__________20___г