МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

«МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» Г. МЕДНОГОРСКА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.КУВАНДЫКЕ

(ФИЛИАЛ ГАПОУ МИК В Г.КУВАНДЫКЕ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 пРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Рабочая  программа профессионального модуля  ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования  разработана в соответствии с    Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации.

Год начала подготовки: 2021

Организация-разработчик: Филиал ГАПОУ МИК в г. Кувандыке

Разработчик:   М.В.  Мурзаева,  преподаватель специальных дисциплин Филиала ГАПОУ МИК в г. Кувандыке

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 6 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проверка и наладка электрооборудования

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженернотехнического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающимися в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения; снимать показания приборов;

-проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –564 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –520 часов;

самостоятельной работы обучающегося –44 часа.

учебной и производственной практики – 432 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности планирование и организация работ подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2. 1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля.

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 | Раздел 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в работу. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | 429 | 54 | 37 | 27 | 150 | 198 |
| ПК 2.3 | Раздел 2 . Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы | 135 | 34 | 23 | 17 | 30 | 54 |
| ПК2.1 –ПК2.3 | Производственная практика, |  |  |  | 252 |
|  | Всего: | 564 | 88 | 60 | 44 | 180 | 252 |

# 1.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |
| Раздел 1. ПМ.02. Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в работу. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |  |  |  |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования |  | 429 |  |
| Тема 1.1. Организация проверки и испытаний электрооборудования | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения об организации пусконаладочных работ | 1 |  |
|  | 2 | Виды испытаний электрооборудования | 1 |  |
|  | 3 | Общие методы выявления дефектов | 1 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам. | 1 |  |
|  | 2 | Оформление протоколов проверки и испытаний | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1 Методы определения состояния механической части электрооборудования 2. Испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений 3. Методы опробования электрооборудования | 6 2 2 2 | 3 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Бутырский В.И Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2008. 368с.;ил Стр.5-30 |  |  |

| Тема 1.2 Проверка и наладка осветительных установок, воздушных и кабельных линий. | Содержание | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Приемка в эксплуатацию осветительных установок. | 1 |  |
|  | 2 | Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Техническая документация. Испытание кабельных линий повышенным напряжением. Установка характера повреждений | 1 |  |
|  | 3 | Осмотр, испытания и измерения на линиях электропередач | 1 |  |
|  | Практические занятия | 7 | 3 |
|  | 1 | Проверка и испытание осветительных установок | 2 |  |
|  | 2 | Проверка и измерения ВЛ | 2 |  |
|  | 3 | Определение повреждений и испытания кабельных линий | 2 |  |
|  | 4 | Проверка сопротивления заземляющих устройств | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1 Проверка правильности монтажа цепей. Фазировка, прозвонка электрических цепей. 2. Техника безопасности при испытаниях и измерениях на воздушных и кабельных линиях | 4 2 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Бутырский В.И Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2008. 368с.;ил/ Cтр.31-34 |  |  |
| Тема 1.3. Проверка и испытания электрических машин постоянного и переменного тока | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Объем пуско-наладочных работ электрических машин | 1 |  |
|  | 2 | Виды и характеристика испытаний электрических машин | 3 |  |
|  | Практические занятия | 7 | 3 |
|  | 1 | Проверка и испытание изоляции обмоток. | 1 |  |
|  | 2 | Измерение по постоянному току | 1 |  |
|  | 3 | Измерение зазоров между сталью ротора и статора и в подшипниках скольжения | 1 |  |
|  | 4 | Измерение температуры электрических машин. | 1 |  |
|  | 5 | Проверка полярности обмоток электродвигателей и чередование фаз синхронных машин | 2 |  |
|  | 6 | Проверка электродвигателя на холостом ходу и под нагрузкой | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Определение напряжения и потерь короткого замыкания. 2. Испытание изоляции стяжных болтов и ярмовых балок 3. Определение активных и индуктивных сопротивлений 4. Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей | 5 1 1 1 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий. 1. Проработка конспекта уроков. 2.Бутырский В.И Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2008. 368с.;ил. Стр. 31-34 |  |  |
| Тема 1.4. Проверка и испытание трансформаторов | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Проверки силовых трансформаторов | 1 |  |
|  | 2 | Электрические испытания трансформаторов | 1 |  |
|  | 3 | Наладка переключающих устройств | 1 |  |
|  | Практические занятия | 8 | 3 |
|  | 1 | Измерение сопротивления изоляции трансформатора | 1 |  |
|  | 2 | Измерение тока и потерь холостого хода трансформатора | 1 |  |
|  | 3 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 1 |  |
|  | 4 | Измерение коэффициента трансформации | 1 |  |
|  | 5 | Измерение тангенса диэлектрических потерь | 2 |  |
|  | 6 | Подготовка к вводу трансформаторов в эксплуатацию и включение их в работу. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Техническая документация для сдачи трансформаторов в эксплуатацию 2. Схемы соединения обмоток силовых трансформаторов 3. Проверка и испытание измерительных трансформаторов Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Бутырский В.И Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2008. 368с.;ил. Стр. 162-196 | 7 1 2 4 | 3 |

| Тема 1.5. Проверка и испытание аппаратуры распределительных устройств низкого и высокого напряжения | Содержание | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Испытание и наладка РУ напряжением до 1000 В | 2 |  |
|  | 2 | Испытание и наладка РУ напряжением выше 1000 В | 2 |  |
|  | Практические занятия | 13 | 3 |
|  | 1 | Наладка контакторов, магнитных пускателей | 1 |  |
|  | 2 | Проверка и испытания автоматических выключателей | 1 |  |
|  | 3 | Проверка и наладка масляных выключателей | 2 |  |
|  | 4 | Проверка и наладка приводов масляных выключателей | 1 |  |
|  | 5 | Наладка воздушных выключателей | 2 |  |
|  | 6 | Наладка короткозамыкателей и отделителей | 2 |  |
|  | 7 | Проверка и испытания реакторов и разрядников | 2 |  |
|  | 8 | Испытание сборных шин распределительных устройств | 1 |  |
|  | 9 | Дифференцированный зачет | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Проверка и испытания изоляторов и вводов 2. Проверка состояния контактных соединений высоковольтных аппаратов 3. Определение скоростных и временных характеристик масляных выключателей | 5 1 2 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2.Бутырский В.И Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2001. 368с.;ил. Стр. 124-148 |  |  |
| Учебная практика: Виды работ: 1. Оформление протоколов проверки и испытаний. 2. Наладка осветительных электроустановок. 3. Испытание кабельных линий в повышенном напряжении. 4. Осмотр, испытания и измерения на воздушных линиях напряжением до 1000В. 5. Внешний осмотр и проверка схемы соединения обмоток асинхронного двигателя. 6. Проверка контактных колец, щеток, коллектора, соосности валов и их центровка. 7. Измерение сопротивления постоянному току реостатов и пускорегулировочных резисторов. 8. Проверка работы двигателя нахолостом ходу и под нагрузкой. 9. Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока. 10. Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик. 11. Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока. 12. Измерение сопротивления изоляции РУ напряжением до 1000В. 13. Проверка и регулировка качества контактных соединений рубильника, наладка кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей. 14. Проверка и регулировка пружин контакторов и магнитных пускателей. 15. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей. 16. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. 17. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1000В. 18. Наладка заземляющих устройств. 19. Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения. 20. Измерение потерь холостого хода, сопротивления обмоток постоянному току, коэффициента трансформации силовых трансформаторов. 21. Проверка и наладка сварочных трансформаторов. 22. Проверка и испытание изоляторов и вводов РУ напряжением выше 1000В. 23. Проверка и наладка вторичных цепей. Производственная практика: Виды работ: 1. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам электрическим схемам. 2. Наладка осветительных электроустановок. 3. Проверка и испытание силовых кабелей. 4. Фазировка силовых кабелей. 5. Осмотр, испытания и измерения на воздушных линиях напряжением до 1000В. 6. Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры. 7. Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин. 8. Испытание изоляции обмоток электрических машин повышенным напряжением. 9. Измерение сопротивления постоянному току обмоток. 10. Проверка полярности обмоток электродвигателей и чередование фаз синхронных машин. 11. Проверка и наладка системы возбуждения синхронных машин. 12. Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока. 13. Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик 14. Проверка состояния трансформатора и испытания изоляции обмоток. 15. Проверка температура нагрева трансформатора и состояние газового реле. 16. Проверка уровня масла, взятие пробы масла и ее оценка. 17. Проверка состояния заземления и измерение сопротивления трансформатора. 18. Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов. 19. Наладка переключающих устройств. 20. Фазировка силовых трансформаторов. 21. Проверка состояния проходных изоляторов и изоляторов тяги. 22. Проверка состояния реакторов разрядников. 23. Проверка и наладка воздушных выключателей. 24. Проверка и наладка масляных выключателей. 25. Проверка и наладка разъединителей. 26. Проверка и наладка короткозамыкателей отделителей. 27. Проверка и наладка приводного механизма высоковольтных аппаратов. 28. Наладка заземляющих устройств. 29. Проверка и наладка релейно-контакных цепей | 6 12 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 198 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 |  |

| Раздел ПМ.02 Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы |  |  | 135 |  |
| Тема 2.1.Общие сведения об электрических измерениях | Содержание | 3 | 2 |
|  | 1 | Электрические измерения. Общие сведения. | 1 |  |
|  | 2 | Цифровые и электронные измерительные приборы | 2 |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1 | Устройство электроизмерительных приборов различных систем | 3 |  |
| Тема 2.2 Схемы включения электроизмерительных приборов. | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Измерение силы тока и напряжения. Схемы включения амперметров и вольтметров | 1 |  |
|  | 2 | Измерение сопротивлений. Схемы включения омметров и мегомметра. Мостовые схемы. Измерения сопротивления заземления | 2 |  |
|  | 3 | Измерение мощности и электроэнергии. Схемы включения ваттметров и счетчиков активной и реактивной мощности. | 1 |  |
|  | 5 | Измерение емкости и индуктивности. Схемы косвенного и мостового измерения | 1 |  |
|  | 6 | Измерение частоты. Схема моста и электродинамического частотомера | 1 |  |
|  | Практические занятия | 11 |  |
|  | 1 | Измерение силы тока и напряжения | 1 |  |
|  | 2 | Измерение сопротивления | 2 |  |
|  | 3 | Включение и проверка счетчика электрической энергии | 2 |  |
|  | 4 | Измерение мощности электрического тока | 1 |  |
|  | 5 | Измерение частоты переменного тока. | 1 |  |
|  | 6 | Измерение емкости и индуктивности | 2 |  |
|  | 7 | Подключение измерительных трансформаторов | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Основные характеристики и параметры измерительных приборов 2. Измерительные механизмы 3. Условные обозначения на шкалах приборов 4.Увеличение пределов измерения приборов 5. Измерение сопротивления изоляции | 8 2 1 1 2 2 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-ния и сетей промышленных предприятий». Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с Стр.116- 120 |  |  |
| Тема 2.3 Обслуживание измерительных приборов | Содержание | 2 | 2 3 |
|  | 1 | Техническое обслуживание измерительных приборов . Документация, сроки проведения ТО. | 1 |  |
|  | 2 | Поверки приборов. Порядок поверки, способы и правила поверок. | 1 |  |
|  | Практические занятия | 9 |  |
|  | 1 | Ремонт и регулировка приборов различных систем | 8 |  |
|  | 2 | Дифференцированный зачет | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 01 зачетов и подготовка к их защите Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Поверка амперметров и вольтметров 2. Поверка ваттметров 3. Поверка счетчиков электрической энергии 4. Поверка омметров и мегомметров 5. Поверка измерительных трансформаторов | 9 1 2 2 2 2 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Проработка конспекта уроков. 2. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-ния и сетей промышленных предприятий». Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с Стр. 120-130 |  |  |
| Учебная практика: Виды работ: 1. Настройка и регулировка цифровых контрольно-измерительных приборов. 2. Измерения электрических величин с помощью аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов. 3. Поверка электроизмерительных приборов. 4. Ремонт и регулировка приборов различных систем. | 30 6 12 6 6 |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Ознакомление с поверкой электроизмерительных приборов в условиях производства. 2. Проверка надежности схем соединений и механического крепления приборов. 3. Проверка схем включения приборов в электрическую цепь. 4. Проверка и регулировка электроизмерительных приборов. 5. Разборка электроизмерительных приборов, проверка отсутствие обрывов проводов. 6. Определения вида повреждения измерительных приборов и устранение неисправностей. 7. Измерения электрических величин с помощью измерительных приборов. 8. Проверка состояния измерительных трансформаторов тока и напряжения | 54 6 6 6 6 6 6 12 6 |  |
| Всего: | 132 |  |
| Учебная практика | 180 |  |
| Производственная практика | 252 |  |
| Итого ПМ02 | 564 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета электротехники и производственных участков для прохождения учебной практики (электроцех).

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно - методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, мультимедийное оборудование)

- рабочее место преподавателя, рабочие места учащихся;

- контрольно-измерительные инструменты и электроизмерительные приборы;

- образцы оборудования.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.В.А.Бутырский  Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2015. 368с.;ил

2. Э.С. Мусаэлян наладка и испытание электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. перераб. –М.: Высшая школа; Энергия, 2015. 464с.

Дополнительные источники:

1. . Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 256

2. Интернет ресурсы:

http://forca.ru/knigi/arhivy/kak-ocenit-vozmozhnost-vklyucheniya-v-rabotu-novogo-elektrooborudovaniya-2.html

http://www.studfiles.ru/preview/5301814/page:13/

http://forca.ru/knigi/oborudovanie/montazh-i-ekpluataciya-kabelei_32.html

http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytaniya-elektricheskih-mashin-pered-puskom.html

http://www.myswitcher.ru/books/rudaia/rudaia18.html

http://forca.ru/knigi/arhivy/naladka-oborudovaniya-elektricheskih-podstanciy-2.html

http://forca.com.ua/info/spravka/shemy-vklyucheniya-izmeritelnyh-priborov.html

http://www.studfiles.ru/preview/4530338/page:35/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в  электроцехе.

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

Учебная практика проводится рассредоточено в электроцехе.

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на практических занятиях, на учебной практике, по результатам самостоятельной работы обучающихся.

По окончании учебной практики проводится  зачет в виде проведения практической работы, результаты которой оформляются протоколом.

Конечным результатом производственной практики является зачет на основании аттестационного листа (производственной характеристики)  обучающегося с предприятия, дневника производственной практики, заверенные руководителем предприятия.

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).

На  экзамене  представляются работы позволяющие оценить готовность обучающегося к выполнению данного вида профессиональной деятельности

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; демонстрация способности проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; -демонстрация качественного выполнения приемосдаточных работ; владение технологией запуска электрооборудования в работу после ремонта; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, измерительного и вспомогательного инструмента в условиях приемосдаточных работ; -соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | Экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно технического персонала | -демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; -демонстрация качественного выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; владение технологией выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска техническим условиям, технике безопасности | Экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольноизмерительные приборы и инструменты | -выполнение измерений с помощью измерительных приборов соблюдение общих правил технического обслуживания измерительных приборов - определение технического состояния приборов и электрооборудования анализ работы приборов и электрооборудования использование приборов, электрооборудования обоснование выбора оборудования -организация рабочего места культура труда при выполнении работ соблюдение требований инструкций и правил техники безопасности соответствие общим требованиям охраны труда | Экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения производственных задач | Устный экзамен Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие и обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |