УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА

___________________________________________________________________________

Система работы с персоналом

Курсы повышения квалификации

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования

(5-й разряд)

___________________________________________________________________________

Пояснительная записка

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на 5-ый разряд.

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, программа по специальной технологии и производственному обучению.

Учебная программа разработана на основе квалификационной характеристики, которая составлена в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий».

Продолжительность обучения 2,5 месяца: на теоретические занятия по 5-му разряду отводится 198 часов, на производственное обучение по 5-му разряду 184 часа.

К концу обучения каждый обучающийся должен самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Квалификационная характеристика

Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Квалификация – 5-й разряд

Должен уметь:

- разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением до 15 кВ;

- наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики;

- обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса;

- монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ с монтажом вводных устройств и соединительных муфт;

- ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт;

- монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению;

- ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент;

- балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации;

- выполнять необходимые измерения с использованием имеющихся измерительных средств.

Должен знать:

- основы телемеханики;

- устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования;

- общие сведения о назначении и основных требованиях к максимально-токовой защите;

- методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей;

- схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования;

- устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки;

- приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования;

- правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках;

- порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования;

- построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами;

- принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами;

- расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи;

- способы центровки и балансировки электродвигателей;

- назначение и виды высокочастотных защит;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники безопасности в объеме по электробезопасности группы IV;

- правила  ПТЭЭП и МПОТ;

- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- инструкцию по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- нормативные и эксплуатационные документы, действующие на предприятии;

- электротехнические материалы, их свойства и применение;

- кинематические и электротехнические схемы оборудования;

- схемы электроснабжения участков цехов;

- территориальное расположение, характеристики электрооборудования, установок, машин, механизмов участка;

- Правила внутреннего трудового распорядка на ООО (ММСК(;

- правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

повышения квалификации по профессии

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Срок обучения 2,5 месяца

| Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| I Теоретическое обучение | 198 |
| 1 Общетехнический курс | 35 |
| 2 Специальный курс | 153 |
| 3 Экономический курс | 10 |
| II Производственное обучение | 184 |
| Консультации | 10 |
| Квалификационный экзамен | 8 |
| Итого: | 400 |

I Теоретическое обучение

1 Общетехнический курс

| Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| 1 Электроматериаловедение | 35 |
| Итого: | 35 |

Тема 1 Электроматериаловедение

Основы металловедения.

Кристаллизация чистого железа. Диаграмма состояния «железо углерод»; назначение, основные линии и критические точки.

Методы испытания металлов и сплавов. Испытание на растяжение. Назначение испытания и кинематическая схема машины для проведения испытания. Характерные точки и участки при диаграммном растяжении мягкой стали. Характеристика прочности, пластичности, упругости.

Ковкий чугун. Общие сведения, структура, свойства, марки и области применения. Модифицированные и высокопрочные чугуны.

Инструментальные легированные стали. Классификация, марки и области применения.

Цветные металлы и сплавы. Антифрикционные сплавы; основные требования, структура, области применения. Подшипниковые сплавы; структура и свойства. Обозначение по ГОСТу.

Термическая обработка. Отпуск стали. Назначение, сущность и классификация. Режимы и охлаждающие среды при проведении отдельных видов отпуска. Дефекты закалки: сущность и методы их устранения. Цианирование стали; назначение, сущность, технология. Преимущества и недостатки процесса.

Магнитные материалы.

Металлические магнитомягкие сплавы: пермаллой, альсифер. Кривая намагничивания. Уровень потерь. Область применения. Зависимость их магнитных характеристик от химической чистоты и степени искажения кристаллической структуры. Чувствительность пермаллоев к механическим деформациям. Интервал стабильной работы изделий из пермаллоя. Альсиферы: состав, назначение, область применения.

Проводниковые материалы.

Сплавы с большим удельным сопротивлением. Их назначение и области применения при ремонте электрооборудования. Сплавы для измерительных приборов, нагревательных приборов и термопар. Состав, свойства и области применения. Угольные щетки. Их основные характеристики и возможности. Классификация. Графитные, меднографитные и угольно-графитные щетки. Области применения.

Электроизоляционные материалы.

Лаки, эмали, компаунды. Состав, классификация, требования к ним. Термопластические компаунды. Области применения. Волокнистые материалы, применяемые при ремонте электрооборудования. Слюда и материалы на ее основе: ми калеке, миканиты и слюдопласты. Назначение и области применения.

Провода и кабели.

Силовые кабели. Классификация силовых кабелей по числу жил, роду оболочки, виду изоляции, конструкции защитной оболочки и назначению. Маркировка силовых кабелей. Перспективные силовые кабели и шины. Маслонаполненные кабели.

2 Специальный курс

| Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| 1 Введение | 2 |
| 2 Устройство, технология ремонта, наладки, испытания и обслуживания высоковольтных трансформаторов и электрических аппаратов | 36 |
| 3 Устройство, технология ремонта, наладка, испытания и обслуживания электрических машин большой мощности | 26 |
| 4 Устройство, технология ремонта, наладки, испытания и обслуживания сложного технологического электрооборудования | 24 |
| 5 Устройство, технология ремонта, монтажа, наладки и проверки средств контроля, защиты, регулирования и измерения | 30 |
| 6 Испытание кабельных сетей, электрооборудования и защитных средств, применяемых в электрических установках | 12 |
| 7 Стандартизация, сертификация и качество продукции | 2 |
| 8 Охрана окружающей среды | 1 |
| 9 Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
| Итого: | 153 |

Тема 1 Введение

Задачи электроэнергетики.

Сокращение сроков и повышение качества ремонта и обслуживания электрооборудования, установленного на промышленных предприятиях отрасли.

Ознакомление с требованиями квалификационной характеристики электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда.

Тема 2 Устройство, технология ремонта, наладки, испытания и обслуживания высоковольтных трансформаторов и электрических аппаратов

Силовые высоковольтные трансформаторы с принудительной циркуляцией и устройством регулирования напряжения под нагрузкой. Назначение, устройство, технические данные.

Характерные неисправности трансформаторов и организация их ремонта.

Ремонт обмоток. Замена поврежденной изоляции. Замена поврежденных обмоток на новые. Удаление поврежденной изоляции.

Технология ремонта магнитопровода. Последовательность разборки магнитопровода. Изолирование, переизолирование и изготовление новых листов стали.

Ремонт вводов. Основные неисправности вводов. Армирование вводов и изоляторов. Ремонт фарфора. Устранение дефектов и лакировка бумажной основы вводов. Исправление дефектов в литых изделиях и защитная окраска. Восстановление проводящего покрытия. Приготовление компаунда и его заливка во вводы. Сушка вводов. Замена масла во вводах. Разборка и сборка вводов при ремонтах. Техника безопасности при ремонтах вводов и их модернизация.

Проверка вводов и проходных изоляторов. Состав приемо-наладочных испытаний, измерение сопротивления изоляции; испытание повышенным напряжением промышленной частоты; проверка герметичности вводов при избыточном давлении; испытание трансформаторного масла и маслонаполненных вводов.

Ремонт бака. Характерные повреждения. Технология ремонта. Испытание бака по окончании работы.

Ремонт расширителя. Технология ремонта. Ремонт выхлопной трубы, крышки трансформатора, маслоуказателя и переключателя напряжений. Технология ремонтных работ.

Технологическая последовательность сборки трансформатора после ремонта.

Особенности ремонта устройств принудительной циркуляции и регулирования напряжения под нагрузкой.

Испытания трансформаторов.

Виды испытаний: приемо-сдаточные и профилактические, их характеристика.

Оформление результатов испытаний.

Обслуживание высоковольтных трансформаторов. Ревизия трансформаторов. Проверка состояния. Подпрессовка обмоток. Осмотр состояния изоляции элементов активной части. Проверка схемы заземления. Проверка сопротивления изоляции магнитопровода, прессующих колец и других частей трансформатора. Очистка активной части и бака. Спускание активной части или колокола. Подключение отводов и других элементов, установка приводов. Установка крышки трансформатора и заглушек на люках. Заливка масла.

Меры безопасности при ремонте, испытании и обслуживании высоковольтных трансформаторов.

Высоковольтные электрические аппараты. Классификация высоковольтных электрических аппаратов, устройство, схемы включения.

Ограничивающие и измерительные аппараты. Назначение, конструкция, принцип действия, области применения.

Комплектные распределительные устройства (КРУ): совокупность выключателей, разъединителей, IT, TH, реакторов и др. Назначение, конструкция, области применения. Основные параметры высоковольтных электрических аппаратов. Требования к ним.

Технология ремонта и монтажа высоковольтного выключателя.

Масляные высоковольтные выключатели. Маломасляные выключатели; устройство, особенности конструкции.

Приводы выключателей: устройство, конструкция. Технология ремонта и монтажа.

Электромагнитные высоковольтные выключатели. Устройство выключателя. Особенности условий работы электромагнитного выключателя. Технология ремонта и монтажа.

Вакуумные выключатели, их устройство, преимущества и недостатки. Технология ремонта и монтажа.

Разъединители, отделители, короткозамыкатели и выключатели нагрузки. Требования к ним. Конструкции аппаратов. Технология и особенности их ремонта и монтажа.

Предохранители высокого напряжения. Требования к предохранителям. Конструкции предохранителей. Расчет и выбор основных параметров предохранителей. Технология ремонта.

Трансформаторы тока (ТТ). Назначение. Схемы включения. Зависимость погрешности от первичного тока. Влияние сопротивления нагрузки и конструктивных параметров на работу трансформатора. Режимы работы ТТ. Конструкция ТТ. Выбор ТТ. Технология ремонта и монтажа.

Трансформаторы напряжения (ТН). Назначение и основные параметры. Погрешность ТН. Конструкция ТН. Элементы ТН. Технология ремонта и монтажа.

Реакторы. Принцип действия и основные параметры реакторов. Конструкция реакторов. Характеристика реактора. Технология ремонта и монтажа.

Разрядники, их назначение. Трубчатые и вентильные разрядники. Устройство, конструктивное исполнение, преимущества и недостатки. Технология ремонта и монтажа.

Комплектные устройства высокого напряжения. Назначение, области применения. Устройство, состав и конструктивное исполнение КРУ. Технология ремонта и монтажа КРУ и изготовление отдельных дефектных деталей и узлов для замены вышедших из строя.

Испытание высоковольтных электрических аппаратов. Виды и состав испытаний. Проведение полного комплекса испытаний в объеме, предусмотренном ПТЭ и НТВ. Обслуживание высоковольтных электрических аппаратов.

Меры безопасности при ремонте, испытании и обслуживании высоковольтных электрических аппаратов.

Тема 3 Устройство, технология ремонта, наладка, испытания и обслуживания электрических машин большой мощности

Общие сведения о высоковольтных электрических машинах большой мощности. Назначение, устройство, области применения.

Технические характеристики и конструктивное исполнение электрических машин. Типы и серии электрических машин.

Электрические схемы различных электрических машин.

Характерные повреждения электрических машин и причины их возникновения. Повреждения обмоток и активной стали статора, роторов, подшипников скольжения. Неисправность подшипников качения.

Разборочно-сборочные работы при ремонте электрических машин: технология и последовательность. Центровка, балансировка, испытание электрических машин и проверка их на точность.

Виды, объем и периодичность ремонта высоковольтных электрических машин большой мощности. Капитальный ремонт. Порядок выполнения капитальных ремонтов.

Измерительный и контрольный инструмент, приспособления и механизмы для ремонта. Назначение, устройство, области применения. Измерительные и мерительные инструменты. Такелажные и монтажные приспособления, механизмы.

Статическая и динамическая балансировка электродвигателей, технология выполнения работ.

Центровка валов электрических машин.

Технология испытания отремонтированных электрических машин.

Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры различных типов и систем напряжением до 15 кВ. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры.

Схемы управления электродвигателями постоянного и переменного тока. Принцип действия, особенности.

Замкнутые системы автоматического управления электроприводом. Схема управления электродвигателем постоянного тока с тиристорным преобразователем.

Обслуживание электрических машин большой мощности.

Устройства для повышения коэффициента мощности (cos φ).

Безопасность труда при ремонте, наладке, испытании и обслуживании электрических машин большой мощности.

Тема 4 Устройство, технология ремонта, наладки, испытания и обслуживания сложного технологического электрооборудования

Электрооборудование плавильного агрегата и конвертеров, назначение, устройство и области применения. Характерные повреждения, причины их появления. Технология ремонта неисправного электрооборудования. Электрические схемы электрооборудования плавильного агрегата и конвертеров. Приемо-сдаточные испытания после выполнения ремонтных и наладочных работ. Состав и программа испытаний. Обслуживание электрооборудования плавильного агрегата и конвертеров.

Преобразовательные установки. Назначение, устройство, области применения. Электрические схемы установок. Схемы выпрямления. Преимущества и недостатки выпрямительных схем.

Характеристики преобразовательных установок. Управляемые и неуправляемые кремневые силовые  вентили.

Высокочастотные тиристоры серии ТЧ и др., применяемые в различных преобразовательных электроустановках, работающих на повышенных частотах. Полупроводниковые выпрямители. Полупроводниковые преобразовательные установки: конструкции, системы охлаждения. Щиты управления выпрямительных агрегатов типов ВАК 2, ВАКД и др. Аппаратура защиты и автоматики выпрямительных агрегатов. Станции управления для бесконтактного пуска двигателя: конструкция, электрические схемы, режимы работы. Защита станции типа ТСУР от коммутационных перенапряжений в питающей сети и от перегрузок.

Трансформаторы серий ТДНП, ТДНИВ, ТДНПТУ и др. для питания выпрямителей электролизных установок в цветной металлургии и химической промышленности. Назначение, требования, особенности конструкции.

Трансформаторы для вентильного электропривода. Особенности конструкции. Схема "две обратные звезды" с уравнительным реактором.

Трансформаторы для нереверсивных электроприводов мощностью 200-8000 кВА со встроенным уравнительным реактором. Особенности конструкции. Серия масляных трансформаторов типовой мощностью 1600-2000 кВА по схеме "две обратные звезды" для реверсивных ионных электроприводов.

Трансформаторы серий ТМНПУ, TMHIIB для питания преобразовательных установок вакуумных дуговых печей, требования к ним. Особенности конструкции.

Технология монтажа, ремонта, наладки, обслуживания преобразовательных установок различного назначение. Техника безопасности.

Высокочастотные установки с машинными и ламповыми генераторами. Назначение, состав, устройство и области применения. Электрические схемы установок. Комплектующее электрооборудование. Технология монтажа и ремонта.

Приемо-сдаточные испытания после выполнения ремонта высокочастотных установок, которые соответствуют требованиям к ним.

Безопасность труда при монтаже, ремонте, наладке, испытании и обслуживании высокочастотных установок.

Ртутные выпрямители. Назначение. Конструктивное исполнение. Устройство и принцип действия. Схемы выпрямления. Технология монтажа и наладки ртутных выпрямителей.

Приемо-наладочные испытания после выполнения ремонтных и наладочных работ. Состав и программа испытаний. Обслуживание ртутных выпрямителей.

Меры безопасности при монтаже, ремонте, наладке, испытании и обслуживании ртутных выпрямителей.

Конденсаторные установки. Назначение, принцип действия, схемы включения. Батареи статических конденсаторов.

Обслуживание конденсаторных установок. Состав работ по обслуживанию. Внеочередные осмотры. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при работе и обслуживании конденсаторных установок.

Тема 5 Устройство, технология ремонта, монтажа, наладки и проверки средств контроля, защиты, регулирования и измерения

Основы телемеханики. Классификация систем телемеханики. Передача телемеханической информации. Основные понятия. Элементы и узлы систем телемеханики: электромагнитное реле; интегральные микросхемы; логические элементы; триггеры; дешифраторы; шифраторы; счетчики. Узлы и схемы, используемые в системах телемеханики. Основные, принципы телемеханики. Представление информации в системах телемеханики.

Устройства автоматического регулирования режимов работы технологического оборудования. Общие сведения об автоматизации производственных процессов металлургического, прокатного и других производств.

Кинематические и электрические схемы и способы проверки приборов и устройств измерения, автоматического контроля, регулирования и телемеханики. Элементы и узлы систем автоматики технологического оборудования. Системы автоматического регулирования режимов работы. Устройство, принцип действия и способы проверки и наладки элементов средств контроля и регулирования: измерительных приборов, реле, датчиков-сигнализаторов, приборов автоматики    и телемеханики.

Технология монтажа. Термины и условные обозначения, используемые в проектах автоматизации. Особенности технологии монтажа щитов и пультов управления устройств автоматического регулирования. Технология монтажа датчиков и приборов для измерения температуры, давления и разрежения, уровня и расхода, качественных показателей технологических процессов. Особенности технологии монтажа регуляторов, исполнительных механизмов и рабочих органов систем автоматического регулирования.

Ремонт и наладка средств контроля и регулирования.

Технология ремонта.

Технология ремонта электроизмерительных приборов. Содержание работ при разборке, осмотре и отдельных видах ремонта механической и электрической частей приборов. Порядок и правила разборки. Разборка на узлы и детали. Определение  неисправностей. Ремонт и изготовление отдельных деталей и узлов.

Технология и контроль сборки механической и электрической частей электроизмерительных приборов.

Технология наладочных работ. Общие сведения. Проверка и анализ проектной документации и выполненного монтажа. Производственная база для пусконаладочных работ. Опробование приборов и средств автоматизации перед пуском. Наладка, испытание и включение средств автоматизации. Проверка и оформление сдаточной документации. Безопасность труда при наладочных работах. Наладка средств контроля технологических параметров с использованием унифицированных сигналов ГСП. Наладка приборов для измерения температуры, давления и разрежения, уровня и расхода веществ. Наладка схем и устройств технологической сигнализации, защита (включая и высокочастотную) блокировки. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов.

Системы защиты: источников электрического питания; электроизмерительных приборов; электроприводов; технологических установок; подъемно-транспортных машин и механизмов; конвейерных линий и транспортеров; станков и станочных автоматических линий; испытательных стендов. Назначение и общие принципы построения устройства автоматической защиты. Основные элементы устройств автоматической защиты: реле, датчики, задатчики и программные устройства, схемы сравнения, усилители, исполнительные устройства.

Слаботочное реле. Схематическое устройство. Характеристики реле различного исполнения. Виды реле, применяемых в системах защиты и автоматики электрооборудования. Влияние эксплуатационных факторов на надежность функционирования реле. Способы монтажа, проверки и испытания реле. Устройства релейной защиты и автоматики. Общие сведения. Максимальная токовая защита. Направленная токовая защита. Дифференциальная защита трансформатора. Устройство автоматического повторного включения и ввода резерва.

Входной контроль и испытания аппаратов релейной защиты и автоматики. Испытания вторичных реле прямого действия. Испытания реле косвенного действия. Испытания измерительных трансформаторов. Испытания магнитных усилителей.

Правила техники безопасности при ремонте, монтаже, наладке, проверке и обслуживании средств контроля, защиты, измерения и регулирования.

Тема 6 Испытание кабельных сетей, электрооборудования и защитных средств, применяемых в электрических установках

Общие положения об испытаниях. Цели, задачи и средства проведения испытаний. Назначение, объем и периодичность испытаний. Перечень испытаний. Испытания приемосдаточные (П), испытания при капитальном (К), текущем (Т) ремонтах, межремонтные испытания.

Профилактические  испытания.   Плановые  и  внеплановые. Методы проведения профилактических испытаний. Испытание кабельных сетей.

Методы определения мест повреждения кабельных линий, применяемые приборы.

Профилактические испытания кабелей. Параметры испытательных   режимов.    Периодичность профилактических испытаний. Испытание кабельной линии после монтажа. Измерение поляризационных потенциалов. Испытание изоляции относительно земли цепей телесигнализации давления масла.

Проверка линии на герметичность.

Измерение коэффициента пропитки (К) на каждой фазе каждой секции кабельной линии.

Испытание на свободное протекание масла. Проверка телесигнализации давления масла и телефонной связи пунктов питания и ЛПУ с диспетчером эксплуатирующей организации. Испытание вспомогательного оборудования.

Основные направления совершенствования контроля и диагностики состояния высоковольтного маслонаполненного оборудования посредством хроматографического анализа растворенных в масле газов.

Испытания вводов и изоляторов. Внешний осмотр. Измерение сопротивления изоляции. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Контроль состояния масла. Проверка герметичности уплотнений. Испытание выпрямленным напряжением. Механические испытания. Контроль распределения напряжения.

Испытания и пробный пуск электрических машин. Испытания машин вхолостую и под нагрузкой. Проверка вибрации машин.

Составление протоколов и актов испытаний машин.

Профилактические испытания аппаратов распределительных устройств. Объем, нормы и сроки испытания. Порядок испытания аварийного запаса электрооборудования, частей и деталей.

Механические испытания: испытание на механическую износостойкость; испытание на воздействие вибрационных нагрузок; испытание на воздействие ударных нагрузок.

Электрические испытания: проверка изоляции; испытание на электродинамическую и термическую стойкость; на предельную коммутационную способность на переменном и постоянном токе; на коммутационную способность в рабочих режимах; на критическую отключающую способность; на коммутационную износостойкость.

Методы испытаний аппаратов распределительных устройств.

Профилактические испытания трансформаторов и автотрансформаторов. Объем, нормы и сроки испытания.

Измерение сопротивления изоляции.

Измерение сопротивления обмоток трансформатора и автотрансформатора при всех положениях переключателя ответвлений. Измерение коэффициента трансформации трансформатора на всех ответвлениях. Определение тока холостого хода.

Определение группы соединения трехфазных трансформаторов.

Испытание масла из трансформаторов (автотрансформатора) и его маслонаполненных вводов. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Пусковое опробование трансформатора (автотрансформатора).

Испытание средств защиты. ГОСТ 16504-81. Приемосдаточные испытания. Типовые испытания. Эксплуатационные испытания: периодические, внеочередные.

Механические испытания. Нормы и сроки механических испытаний, средств защиты. Испытание изолирующих штанг, изолирующих устройств и приспособлений.

Электрические испытания. Состав работ. Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты. Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками. Испытание индивидуальных экранирующих комплектов.

Документация по учету, содержанию и испытанию средств защиты: журналы, протоколы.

Тема 7 Стандартизация, сертификация и качество продукции

Стандартизация, её роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ.

Международная организация по стандартизации – ИСО.

ИСО-9000 «Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества», их назначение. Международный стандарт ИСО 9002-94 « Системы качества - модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании» - гарант выхода продукции на международный рынок.

Сертификация. Сертификат качества. Цель сертификации.

Контроль качества продукции. Три ступени контроля.

Тема 8 Охрана окружающей среды

Закон РФ « Об охране окружающей природной среды»

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. Влияние производственной деятельности человека на окружающую среду.

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях.

Администрация и юридическая ответственность руководителей и всех работающих за нарушения в области охраны окружающей среды.

Персональные возможности и ответственность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в деле окружающей среды.

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии.

Отходы производства. Очистные сооружения.

Безотходные технологии.

Тема 9 Охрана труда и промышленная  безопасность

Законодательство об охране труда. Общие положения. Коллективный договор. Трудовой договор. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры. Возмещение ущерба, пострадавшим от несчастного случая.

Организация работы по охране труда. Положение по организации труда в медеплавильном цехе. Инструкции обучения и проверка знаний. Инструктажи: вводный, первичный, периодический, внеочередной.

Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Понятие о несчастном случае. Причины производственного травматизма. Меры предупреждения травматизма на производстве.

Противопожарная профилактика. Действия работников при возникновении пожара. Средства пожаротушения. Мероприятия, направленные  на предупреждение пожаров.

3 Экономический курс

| Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| 1 Основные понятия и определение экономики | 6 |
| 2 Оплата труда | 4 |
| Итого: | 10 |

Тема 1 Основные понятия и определения экономики

Что такое прибыль, рентабельность, себестоимость продукции, амортизация? Из чего складывается себестоимость продукции (работ, услуг) ?

Тема 2 Оплата труда

Оплата труда, системы оплаты труда. Краткая характеристика повременной, повременно-премиальной, сдельной, сдельно-премиальной, аккордной систем оплаты труда.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 	Понятие разряд. Тарифные сетки. Понятие о премии и вознаграждении.

II Производственное обучение

| Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| 1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда | 8 |
| 2 Монтаж, ремонт и обслуживание кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ | 8 |
| 3 Обслуживание световых и осветительных электроустановок, схем машин и агрегатов поточных линий и автоматизированного технологического оборудования | 8 |
| 4 Капитальный ремонт высоковольтных машин напряжением до 15 кВ | 8 |
| 5 Капитальный ремонт электрических аппаратов напряжением до 15 кВ | 16 |
| 6 Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования, контроля и управления технологическими процессами | 24 |
| 7 Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования соответственно разряду | 112 |
| Квалификационный экзамен |  |
| Итого: | 184 |

Тема 1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда

Значение повышения квалификации для освоения ноной техники и повышения эффективности ее ремонта, эксплуатации и обслуживания.

Задачи производственного обучения при повышении квалификации. Этапы профессионального роста.

Ознакомление с программой производственного обучения и видами работ, выполняемых электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда.

Тема 2 Монтаж, ремонт и обслуживание кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ

Общие сведения о кабельных сетях напряжением свыше 35 кВ. Силовые высоковольтные кабели, применяемые в кабельных сетях: назначение и область применения; марки; технические требования; конструкции; допустимые токовые нагрузки.

Вводные устройства и соединительные муфты кабельных сетей. Муфты высоковольтных кабелей. Классификация муфт. Концевые, соединительные и стопорные муфты. Кабельный ввод в трансформатор.

Специальные кабельные сооружения: туннели, каналы, бетонные, керамические, асбоцементные блоки и трубы, кабельные этажи, полуэтажи промышленных зданий и т.д.

Проектирование и монтаж кабельных сетей. Организация монтажа. Проверка запроектированной трассы перед началом прокладки кабеля. График производства работ. Проект производства работ (ППР). Прокладка кабелей в траншеях, блочной канализации, туннелях и т.д. Особенности прокладки кабелей при отрицательных температурах и сооружения кабельных линий в специальных трубопроводах.

Монтаж муфт высоковольтных кабелей. Организация работ. Монтаж концевых муфт. Монтаж: стопорных муфт.

Монтаж соединительно-разветвительных муфт. Монтаж кабельного ввода в трансформатор.

Монтажные материалы. Разделка кабели. Заливочные составы и масла. Монтажные комплексы и ленточные материалы.

Тема 3 Обслуживание световых и осветительных электроустановок, схем машин и агрегатов поточных линий и автоматизированного технологического оборудования

Обслуживание высоковольтных распределительных устройств. Общие требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания.

Ознакомление с конструкцией высоковольтных комплектных распределительных устройств и с системой блокировок. Дефекты и повреждения КРУ. Причины повреждений. Осмотры и обслуживание. Объем проверки: работа сети освещения и отопления (в холодное время) помещений и шкафов; общее состояние первичных разъединяющих контактов; разъединителей, контактных соединений, механизмов блокировки; степень загрязненности; отсутствие видимых повреждений и коронирования изоляторов; состояние цепей вторичных соединений (рядов зажимов, штепсельных разъемов, гибких связей, реле и измерительных приборов); действие ключей управления выключателями, находящихся в испытательном положении; качество уплотнения дверей и днищ; отсутствие щелей, через которые в шкафы могут проникнуть животные.

Контактные соединения. Показатели, характеризующие исправное состояние контактов. Измерение температуры и контроль нагрева контактных соединений.

Обслуживание масляных выключателей.

Обслуживание воздушных выключателей.

Обслуживание разъединителей, отделителей, короткозамыкателей.

Обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Обслуживание токоограничивающих и дугогасительных реакторов.

Обслуживание вводов высокого напряжения.

Обслуживание конденсаторов, заградителей и разрядников.

Профилактические испытания.

Оперативная блокировка. Блокировка выключателей с разъединителями. Блокировка заземляющих ножей с разъединителями. Обслуживание устройств оперативной блокировки. Виды дополнительных блокировок КРУ. Порядок обслуживания и ремонта блокировочных устройств. Обслуживание силовых трансформаторов. Требования к силовым трансформаторам в условиях эксплуатации. Надзор и уход за трансформатором. Наблюдения за нагрузкой трансформатора и температурой обмоток. Запись показателей приборов. Измерения температуры в трансформаторе. Методы контроля температуры. Внешние осмотры трансформаторов. Периодичность осмотров. Состав периодических осмотров. Оперативные действия с трансформаторами. Порядок выполнения переключений в электрических схемах распределительных устройств.

Обслуживание источников оперативного тока. Аккумуляторные батареи. Особенности эксплуатации аккумуляторов. Режим работы. Уравнительные а-заряды и де-заряды аккумуляторных батарей. Неисправности аккумуляторов, осмотры и уход за аккумуляторными батареями. Обслуживание аккумуляторных батарей.

Преобразователи энергии состав и назначение устройств.

Обслуживание преобразователей энергии.

Оперативные переключения. Порядок выполнения переключений. Оперативные состояния оборудования: состояние работы; ремонта; резерва. Распоряжение о переключении. Порядок действия персонала. Операции в схемах релейной зашиты и автоматики. Информация о выполнении распоряжения о переключении.

Последовательность операций при отключении и включении электрических цепей. Вывод в ремонт линий. Отключение и включение воздушных кабельных линий электропередачи. Отключение и включение силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

Переключение на подстанциях, выполненных по упрощенным схемам. Отключение трансформатора. Включение в работу трансформатора. Отключение для ремонта линии.

Включение после ремонта линии, если трансформаторы находились в резерве.

Последовательность операций с коммутационными аппаратами при отключении линии.

Предотвращение аварий и отказов в работе оборудования. Замыкание фазы на землю в сетях, работающих с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов значение дугогасящих катушек.

Выбор настройки дугогасящих катушек. Обслуживание дугогасящих катушек. Сигнальные устройства и отыскание замыканий на землю.

Предупреждение отказов в работе выключателей и предотвращение угрозы их повреждения. Регулярное опробование всех выключателей в межремонтный период.

Ликвидация аварий на подстанциях. Оценка аварийного положения и задачи оперативного персонала. Разделение функций по ликвидации аварий внутри персонала.

Самостоятельные действия персонала при ликвидации аварий на подстанциях. Обслуживание осветительных электроустановок с особо сложными схемами включения.

Ознакомление с осветительными электроустановками и инструкциями по их обслуживанию. Осмотр и выявление повреждений и неисправностей в осветительных установках. Обслуживание освещения с ртутными, люминесцентными и специальными лампами. Обслуживание аварийного освещения. Проверка и испытание осветительной установки. Проверка сопротивления изоляции рабочего и аварийного освещения. Устранение сложных неисправностей. ППР осветительных электроустановок, обслуживание осветительных электроустановок, работающих во взрывоопасной среде.

Зарядка и установка уникальных светильников в любых условиях. Зарядка и монтаж ртутных и натриевых светильников наружного освещения. Составление электрических схем для всех видов осветительных установок и сред.

Обслуживание электрооборудования поточных линий. Ознакомление с инструкциями по обслуживанию электрооборудования поточных линий. Проверка исправности схем управления транспортерами, поворотными столами и механическими ключами. Проверка исправности блокировки устройств автоматического контроля и сигнализации. Проверка электрооборудования поточных линий. ППР электрооборудования и схем машин агрегатов поточных линий.

Обслуживание автоматизированного технологического электрооборудования. Меры безопасности при обслуживании осветительных электроустановок, электрооборудования поточных линий и автоматизированного технологического оборудования.

Тема 4 Капитальный ремонт высоковольтных машин напряжением до 15 кВ

Организация ремонта электрических машин на предприятии. Виды и периодичность ремонта электрических машин напряжением до 15 кВ.

Капитальный ремонт электрических машин. Типовой объем капитального ремонта.

Реконструктивные или специальные работы по ремонту или замене отдельных узлов с целью устранения недостатков, выявленных во время эксплуатации электрических машин.

Разборка и сборка электрических машин. Приспособления, применяемые при ремонте.

Установка и снятие электрической машины с фундамента. Снятие и установка полу муфты. Снятие и установка торцовых крышек.

Центровка валов электрических машин.

Балансировка роторов электрических машин.

Определение и устранение причин вибрации электрических машин.

Сушка электрических машин.

Измерительный и контрольный инструмент, приборы, приспособления и механизмы, применяемые для ремонта и испытания электрических машин напряжением до 15 кВ.

Тема 5 Капитальный ремонт электрических аппаратов напряжением до 15 кВ

Ремонт электрических аппаратов напряжением до 15 кВ.

Капитальный ремонт. Документы, предшествующие началу работ по капитальному ремонту.

Проведение экспресс-испытаний электрических аппаратов для определения состояния отдельных элементов электрооборудования. Техническая документация на реконструкцию или модернизацию электрических аппаратов.

Система и содержание осмотров действующих электрических аппаратов. График проведения осмотров.

Основные характерные повреждения электрических аппаратов: обугливание, наплывы металла, раковины, прожоги контактной системы, наличие брызг металла; повреждения пластин дугогасительных камер; повреждения фарфоровых изоляторов в виде сколов, трещин, нарушение армировочных швов; повреждения и нарушения регулировки механизма управления, износ отдельных деталей, особенно пружин, удерживающих собачек и деталей, несущих большую механическую нагрузку; нарушение заземляющих контактов и окраски.

Причины повреждений, мероприятия по их сокращению и устранению. Периодичность осмотра электрических аппаратов и другого электрооборудования распределительных устройств.

Основные работы, выполняемые при ремонте масляных выключателей: отсоединение выключателя от шин и привода; слив масла; разборка выключателя; осмотр и ремонт приводного механизма, фарфоровых, опорных, проходных изоляторов тяги; внутрибаковой изоляции; дугогасительной камеры; неподвижного розеточного и подвижного контактов; прокладок и других деталей.

Разборка выключателей. Выявление дефектных деталей.

Особенности устройства, разборки и ремонта масляных выключателей напряжением до 15 кВ.

Ремонт приводного механизма; масляного буфера; маслоуказателя; изоляционных рычагов и тяг; дугогасительной камеры; розеточного неподвижного контакта; контактной части; внутренней баковой изоляции. Замена дефектных деталей. Сборка выключателя после ремонта, регулировка масляного выключателя. Ремонт приводов масляных выключателей напряжением до 15 кВ. Регулировка привода после ремонтных работ.

Ремонт выключателей нагрузки. Проверка выключателя в сборе.

Ремонт разъединителя. Внешний осмотр и выявление имеющихся дефектов и объема ремонтных работ. Ремонт, замена дефектных деталей на новые, регулировка после ремонта. Проверка разъединителя.

Оконцевание и соединение кабелей. Опрессовка наконечников. Технология опрессовки. Обработка запрессованного наконечника. Опрессовка с использованием медных жил.

Соединительная муфта низкого давления типа СММН-110. Концевая муфта низкого давления МКМН-110. Стопорная муфта низкого давления.

МСТМНЗ-110. Последовательность сборки монтажа муфты. Разделка кабеля.

Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Испытание кабельной линии после монтажа.

ТО вводов и изоляторов. Соблюдение условий эксплуатации. Осмотры. Внешний осмотр без снятия напряжения. Периодичность осмотра. Осмотр со снятием напряжения.

Ремонт кабелей и оборудования линии. Нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и монтаж вставки.

Ремонт линий после механических повреждений.

Ремонт концевых, стопорных и соединительных муфт.

Ремонт устройств телесигнализации давления масла.

Меры безопасности и противопожарные мероприятия при монтаже, обслуживании и ремонте кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ после ремонта.

Ремонт предохранителей. Регулировка и проверка работоспособности выключателей после ремонта.

Ремонт распределительных шин. Осмотр, очистка от пыли, проверка крепления, проверка нагрева контактов с помощью термоиндикатора. Устранение неисправностей.

Ремонт разрядников напряжением до 15 кВ. Полная ревизия разрядника. Проверка "на слух" плотности укладки внутренних деталей. Вскрытие разрядника. Ремонт и замена отдельных деталей. Проверка и испытание после ремонта. Специальное оборудование и инструмент, используемые при полном ремонте разрядника.

Ремонт реакторов: восстановление лакового покрытия, восстановление скосов бетонных колонн, выправление  деформированных витков, восстановление поврежденной изоляции и т.д. Сушка реактора. Испытание реактора после ремонта. Установка и монтаж реактора. Меры безопасности при монтаже и ремонте электрических аппаратов.

Тема 6 Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования, контроля и управления технологическими процессами

Монтаж устройств автоматического регулирования, приборов и средств автоматики и телемеханики.

Проект производства монтажных работ. Подготовительные работы. Основные технологические работы. Установка первичных приборов (датчиков) на термоизолируемых трубопроводах и агрегатах, чувствительных элементов регуляторов и измерительных приборов, помещенных внутри технологических аппаратов, защитных экранов для предохранения чувствительных элементов приборов (датчиков) от повреждений при эксплуатации или от влияния фактором, искажающих их показания.

Монтаж датчиков и приборов для измерения температуры.

Монтаж приборов для измерения давления и разрежения.

Монтаж приборов для измерения уровня и расхода.

Особенности монтажа радиоизотопных приборов.

Монтаж приборов для измерения качественных приборов.

Монтаж средств защиты, приборов автоматики и телемеханики.

Монтаж регуляторов, исполнительных механизмов и рабочих органов. Выполнение монтажа унифицированными крепежными деталями.

Особенности монтажа устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электронного управления, с обратными связями по току и напряжению.

Ремонт и наладка.

Общие положения по ремонту и наладке. Осмотр электрооборудования и приборов. Ознакомление со схемами проектной и заводской документации. Проверка правильности монтажа электрических цепей.

Проверка взаимодействия электрических цепей элементов. Оборудование, используемое при проверке, ремонте и наладке.

Ремонт и наладка средств контроля технологических параметров с использованием унифицированных сигналов ГСП.

Ремонт и наладка приборов для измерения температуры, давления и разрежения, уровня и расхода вещества.

Особенности наладки радиоизотопных приборов.

Ремонт с изготовлением деталей приборов следящих систем.

Ремонт и наладка схем и устройств технологической сигнализации, защиты и блокировки. Ремонт и наладка датчиков-сигнализаторов. Ремонт и наладка сигнализирующих устройств, встроенных в измерительные приборы. Ремонт и наладка схем технологической защиты, блокировки, сигнализации.

Ремонт и наладка сложных устройств релейной защиты. Проверка, ремонт и регулировка элементов защиты: реле прямого действия, реле тока и напряжения серии РТ-40 и РН-50; индукционных реле серий РТ-80 и РТ-90; токовых дифференциальных реле серии РНТ; газовых реле и др.

Проверка взаимодействия реле и других элементов схем защиты. Проверка защит первичным и вторичным током от постоянного источника. Проверка защит рабочим током.

Ремонт и наладка: цепей управления электродвигателей, панелей управления и магнитных станций высоковольтных электродвигателей прокатных станов; панелей управления многократного волочения со сложной схемой автоматического реле нескольких барабанов одной кнопкой с помощью реле времени; электросистемы механизмов загрузки доменной печи; электроприводов многодвигательных с магнитными станциями и сложными схемами автоматики и блокировки.

Ремонт, монтаж и наладка элементов счетных устройств специальных систем управления и телемеханических устройств технологического оборудования промышленных предприятий.

Ремонт и наладка схем автоматики рольгангов, упоров, перекидных клапанов воздухонагревателей мартеновских печей.

Ремонт и наладка электросхемы автоматических устройств башен тушения коксохимических заводов.

Ремонт уникальных автоматов максимального тока, элементов и устройств автоматических линий.

Определение неисправности, ремонт, монтаж, демонтаж и наладка электрических схем автоматических устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов; блокировочных, сигнализационных управляющих устройств туннельных печей; систем диспетчерского автоматизированного управления; поточно-транспортных технологических линий; сварочного оборудования с электронными схемами управления; агрегатов электрооборудования и станков с системами электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению.

Охрана труда при выполнении работ по ремонту и наладке устройств автоматического регулирования, контроля и управления.Обслуживание устройств автоматического регулирования.

Типовой объем работ по ТО. Осмотр устройств автоматического регулирования, контроля и управления, повседневный контроль за режимом работы автоматических устройств. Мелкий ремонт приборов автоматики и телемеханики, не требующий специальных остановов оборудования. Отключение оборудования в аварийных ситуациях. Замена неисправных приборов и регуляторов.

Обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и приборов. Общие положения и обязанности персонала. Действия обслуживающего персонала при срабатывании устройств релейной защиты. Организация проверок и испытаний устройств релейной защиты и автоматики. Безопасность труда при обслуживании устройств автоматического регулирования, контроля и управления.

Тема 7 Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования соответственно разряду

Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в соответствии с квалификационной характеристикой, технологическими инструкциями и правилами безопасности труда.

Самостоятельное ведение документов.

Квалификационный экзамен (пробная работа)

Выполнение пробной работы по заданию инструктора производственного обучения в пределах установленных норм выработки.

Литература

1 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов», 20.06.97 г.;

2 Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». - М.: 1999 г.;

3 Трудовой кодекс РФ, с. 229.;

4 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производственная охрана труда. - М.: Высшая школа, 1999 г.;

5 Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению условий труда» (26.08.95 г. № 843);

6 Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ - 01 -93) МВД России 14.12.93 г., № 536;

7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – ЭНЕРГОСЕРВИС Москва,  2003 г.;

8 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Москва «Издательство НЦ ЭНАС», 2004 г.;

9 Правила устройства электроустановок седьмое издание дополненное с исправлениями, Челябинск, Центр безопасности труда, 2006 г.;

10 ИОТ 315-06 Инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦПП – ООО «ММСК», 2006 г.;

11 Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ММСК»;

12 РИ-02/15-19861-05 Рабочая (должностная) инструкция электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦПП-ООО «ММСК», 2005 г.;

13 Коллективный договор ООО «ММСК»;

14 Ф.Е. Евдокимов Теоретические основы электротехники – Москва, ACADEMIA., 2001г.;

15 Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1990 г.;

16 Копылов И.П. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1986 г.;

17 Постников Н.В., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий – Ленинград, Стройиздат, 1989 г.;

18 Васин В.М. Электрический привод. – М.: Высшая школа, 1984 г.;

19 Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов. М.: Высшая школа, 1994 г.;

20 Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. - М.: ИРПО, 2000 г.;

21 Корнилов Ю.В., Бредихин А.Н. Слесарь-электромонтажник. - М.: Высшая школа, 1990 г.;

22 Никулин Н.В. Электроматериаловедение. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая 1989 г.;

23 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. - М.: ИРПО, 2000 г.;

24 Соколов Б.А., Соколов Н.Б. Монтаж электрических установок. - М.: Энергоатомиздат, 1991 г.;

25 Электротехника. Под ред. проф. Шихина А.Я. Учебник для ПТУ. - М.: Высшая школа, 1994 г.

Лист регистрации ознакомления

| Ф.И.О. | Должность | Дата ознакомления | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) | Номер |  | Дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер изменения я | Изме нен ного | Заменен ного | Ново го | анулиро- ванного | докумен та | Подпись | внесен. измен. | введения изменения |

СОГЛАСОВАНО                                                              	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ММСК»				Директор ГАПОУ МИК

__________________А.Ф.Ибрагимов                  		 _______________И.В.Горшкова

«____»__________________2016 г.                              	«___»_________________2016 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

___________________________________________________________________________

Система работы с персоналом

Курсы повышения квалификации

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования                                                  Впервые

(5-й разряд)

___________________________________________________________________________

Дата введения «_____»____________ 2016 г.

Экзаменационные билеты  по профессии

«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Билет 1

1 Индукционные нагревательные устройства без стального сердечника.

2 Электростатические установки для разделения на компоненты сыпучих смесей.

3 Электрическая схема электропривода передвижения электродов сталеплавильной печи ДС-1,5.

4 Защита асинхронных электродвигателей.

5 Оказание помощи пострадавшему от поражения электрическим током.

6 Продолжительность рабочей недели и дня.

Билет 2

1 Электрические измерительные приборы и измерения.

2 Устройство и принцип работы трансформаторов, особенности работы печного трансформатора.

3 Принципиальная схема фидеров электрического снабжения цеха.

4 Устройство и принцип работы магнитных усилителей.

5 Электрозащитные средства, нормы и сроки испытаний.

6 Рентабельность производства.

Билет 3

1 Полупроводниковые приборы, их устройство и назначение, тиристорный пускатель.

2 Трехфазная сеть, включение электрических потребителей в трехфазную сеть.

3 Электрическая схема управления приводом подъема мостового крана.

4 Электрическая схема управления ленточным конвейером.

5 Назначение устройства заземлений, N, PE, PEN проводники.

6 Оплата за работу в вечернее и ночное время.

Билет 4

1 Методы и аппаратура ультразвуковой дефектоскопии и обработка материалов.

2 Принципиальная электрическая схема питания сталеплавильной печи ДС-1,5.

3 Реакция якоря, причины искрения генераторов, способы устранения искрения.

4 Порядок ввода оборудования в ремонт и вывода из ремонта.

5 Гигиена труда.

6 Понятие «прибыль».

Билет 5

1 Измерительные трансформаторы, устройство и принцип действия.

2 Защита электрического оборудования от перенапряжения и замыкания на землю.

3 Роль планово-предупредительных работ.

4 Типовые звенья систем автоматического регулирования.

5 Правила безопасности при производстве измерений параметров.

6 Система моральных и материальных поощрений.

Билет 6

1 Проводниковые материалы, краткие характеристики.

2 Измерение сопротивления изоляции мегаометром.

3 Управление приводами передвижения моста и тележки мостового крана.

4 Устройство силовых магнитных усилителей.

5 Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации.

6 Время отдыха.

Билет 7

1 Устройство и принцип действия частотного регулятора.

2 Устройство привода масляного выключателя, назначение, принцип действия.

3 Высоковольтное оборудование сталеплавильной печи ДС-1,5.

4 Ремонт токосъемных и щеточных механизмов электрических машин.

5 Правила безопасности при работе с электроинструментами.

6 Система оплаты труда.

Билет 8

1 Виды ремонта оборудования.

2 Регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока.

3 Уход за аппаратурой управления приводами металлообрабатывающих станков.

4 Перечень работ, выполняемых по нарядам на электрических установках цеха.

5 Оказание первой доврачебной помощи при травмах и переломах.

6 Основные производственные фонды предприятия.

Билет 9

1 Испытания, наладка и включение силовых трансформаторов.

2 Охранные зоны линий электрических передач.

3 Электрооборудование грузоподъемных механизмов.

4 Способы пуска и регулирования скорости вращения трехфазного двигателя.

5 Правила безопасности при работе на высоте.

6 Сверхурочная работа, оплата.

Билет 10

1 Предохранители, устройство, выбор и расчет плавких вставок.

2 Устройство, принцип работы магнитных пускателей.

3 Мощность электрического тока. Коэффициент мощности, способы его повышения.

4 Узел, задающей обмотки управления магнитного усилителя.

5 Перечень работ, выполняемых по распоряжению.

6 Ответственность за нарушение правил безопасности.

Билет 11

1 Электрические изоляционные материалы и требования к ним.

2 Основное оборудование высоковольтных РУ.

3 Трехфазный выпрямитель тока.

4 Электрическая схема  снабжения сталеплавильной печи ДС-1,5.

5 Первая помощь пострадавшему от поражения электрическим током.

6 Работа в праздничные  и выходные дни.

Билет 12

1 Особенности ремонта отдельных электроаппаратов напряжением выше 1000 в.

2 Монтаж преобразовательного агрегата.

3 Виды релейной защиты.

4 Испытание изоляции и сушка электрических машин.

5 Средства пожаротушения и их применение.

6 Система оплаты труда.

Билет 13

1 Химические источники тока.

2 Система генератор-двигатель, основные неисправности, способы устранения.

3 Разборка и сборка двигателей постоянного тока.

4 Устойчивость систем автоматического регулирования.

5 Способы искусственного дыхания при оказании первой помощи пострадавшему.

6 Моральный и физический износ оборудования.

Билет 14

1 Оперативное обслуживание действующих электроустановок.

2 Способы пуска и регулирования скорости вращения трехфазных двигателей.

3 Релейная защита электрооборудования.

4 Принципиальная  электрическая схема управления электроприводами передвижения электродов сталеплавильной печи ДС-1,5..

5 Измерение сопротивления изоляции высоковольтных кабелей.

6 Порядок расчета и оплаты отпуска.

Билет 15

1 Схема электроснабжения осветительных электроустановок в РМЦ.

2 Нулевой провод в электрических сетях.

3 Аппараты управления приводами универсального фрезерного станка с ЧПУ.

4 Принципиальная электрическая схема  электроснабжения цеха.

5 Доврачебная помощь при химических и термических ожогах.

6 Сверхурочная работа, оплата.

Лист регистрации ознакомления

| Ф.И.О. | Должность | Дата ознакомления | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) | Номер |  | Дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер изменения я | Изме нен ного | Заменен ного | Ново го | анулиро- ванного | докумен та | Подпись | внесен. измен. | введения изменения |