ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. МЕДНОГОРСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГАПОУ МИК)

Контрольные задания для

студентов-заочников

по дисциплине ОП 08 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

2021г.

Контрольные задания (заочное отделение)

Вариант № 1

- Организация безопасной эксплуатации  электроустановок промышленных предприятий.

- Меры защиты при аварийном состоянии ЭУ. Защитное заземление.

- Классификация электрозащитных средств. Плакаты и знаки электробезопасности.

Вариант № 2

- Общие вопросы электробезопасности. Законодательные акты в области энергетической безопасности.

- Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Обучение персонала правилам техники безопасности.

- Расчёт заземляющих устройств. Нормативные значения сопротивлений заземления.

Вариант № 3

- Осмотр электроустановок. Переключения в схемах электрических установок.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих ЭУ. Оформление наряда-допуска.

- Способы оказания первой доврачебной помощи.

Вариант № 4

- Меры безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей и зарядных устройств.

- Первая помощь при поражении электрическим током.

- Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации ПУЭ; СНиП; ПТЭ; ПТБ. Классификация помещений в соответствии с ПУЭ. Виды технического обслуживания. Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования.

Вариант № 5

- Испытание электрической прочности  изоляции. Меры безопасности.

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. Проверка отсутствия напряжения.

- Контроль за состоянием средств электрозащиты.

Вариант № 6

- Организация рабочего места.

- Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.

- Меры защиты при аварийном состоянии ЭУ. Зануление электрооборудования.

Вариант № 7

- Система стандартов безопасности труда.

- Общие сведения о способах электрозащиты. Защитное отключение.

- Отключение электроустановки с проведением мер, предотвращающих ошибочную подачу напряжения к месту работы.

Вариант № 8

1. Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

2. Допуск по наряду, надзор и оформление перерывов в работе. Окончание работы, сдача-приёмка рабочего места, закрытие наряда.

- Испытание средств элетрозащиты.

Вариант № 9

- Выбор коммутационной аппаратуры, изоляторов и проводников.

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при поражении электрическим током.

- Проверка отсутствия напряжения. Наложение и снятие заземления.

Вариант № 10

- Эксплуатация трансформаторного масла. Техника безопасности.

- Типовые зоны для размещения электрооборудования и электрических сетей. Категории работ в действующих ЭУ.

- Электрозащитные средства, классификация и контроль за состояние ЭЗС.

Вариант № 11

- Обучение персонала правилам техники безопасности. Виды инструктажа.

- Общие сведения о способах электрозащиты. Принцип действия защитного отключения.

- На какие системы классифицируются питающие сети по способу электробезопасности (по схемам).

Вариант № 12

- Основные требования, предъявляемые к заземляющим устройствам.

- Конструкция электрозащитных средств.

- Основные меры электробезопасности при обслуживании КРУ и КТП.

Вариант № 13

- Меры безопасности при работе с электроинструментом и переносными электросветильниками.

- Выполнение работ в действующих ЭУ по наряду-допуску и по распоряжению.

- Задача 1. (вариант 7).

- Задача 3. (вариант 9).

Вариант № 14

- Заземление. Назначение и требования к ЗУ. Виды. Расчёт устройств защитного заземления.

- Контроль за состоянием средств электрозащиты.

- Методы оценки увлажненности изоляции обмоток трансформатора.  Техника безопасности при сушке активной части трансформаторов.